LEI MUNICIPAL Nº 1.137, De 14 de setembro de 1.962

Autor: Prefeitura

Projeto de Lei 104/61

Processo 126/61

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 915, de 30 de janeiro de 1961, que instituiu o novo Código de Obras do Município de Araraquara.

(Vide Lei Municipal nº 1.591, de 1.967)

Art. 1º  Ao artigo 21, da Lei Municipal nº 915, de 30 de janeiro de 1961, que instituiu o novo Código de Obras do Município de Araraquara, ficam acrescentados os seguintes parágrafos:

“Art. 21. ........................................................................

§ 3º  Os terrenos compreendidos no terceiro-perímetro, destinados à construção de indústrias não proibidas no parágrafo anterior, poderão ocupar as seguintes áreas:

a) 60% de área construída, sem obrigatoriedade de recuo;

b) 80% quando o interessado construir com recuo não inferior a seis metros, destinado a carga e descarga.

§ 4º  Fica a critério da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, a aprovação ou não da natureza da indústria”.

Art. 2º  O item 5º, e a alínea a) do § 4º, do art. 41, da Lei Municipal nº 915, de 30 de janeiro de 1961, passam a ter a seguinte redação:

“5º  Os cortes, longitudinal e transversal, dos edifícios projetados seccionarão obrigatoriamente a cozinha e as instalações sanitárias; quando o edifício tiver mais de um pavimento, o corte deverá passar pela escada. Devem mostrar as paredes que apresentem vãos de iluminação”.

“a) Tinta preta as partes conservadas em planta e corte. Em projetos de construções novas deverá ser seguida a mesma norma”.

Art. 3º  O § 1º, do art. 72, da Lei Municipal nº 915, de 30 de janeiro de 1961, passa a ter a seguinte redação:

§ 1º  A abertura desses vãos deverá ser dotados de venezianas, persianas, caixilhos, para vidros ou dispositivos que permitam a renovação de ar. As aberturas dos vãos, nas fachadas deverão permitir a inscrição entre o parâmetro dos peitoris ou soleiras e a testada do lote, de um círculo cujo raio seja igual a 1/6 da largura do logradouro (base de 12,00 metros)”.

Art. 4º  Ao art. 98, da Lei Municipal nº 915, de 30 de janeiro de 1961, deve-se acrescentar:

“Parágrafo único.  O cômodo descrito neste artigo faz parte integrante da edícula e a área desta não deve ultrapassar um décimo da área do terreno”.

Art. 5º  O art. 105, da Lei Municipal nº 915, de 30 de janeiro de 1961, passa a ter a seguinte redação:

Art. 105.  Um lote poderá receber edificações nas seguintes condições:

a) fazer parte de loteamento aprovado pela Prefeitura;

b) ter frente para logradouro aprovado pela Prefeitura;

c) fazer frente para logradouro que mesmo não aprovado e não aceito pela Prefeitura, tenha prédios coletados para pagamento de imposto predial, antes da data da Lei nº 915, e ter sido vendido ou estar sob promessa de venda desde data anterior a mesma lei;

d) os lotes situados em arruamento cuja abertura dependa de particulares, com projeto aprovado;

e) os atuais terrenos construídos e os resultantes de prédios demolidos ou desocupados, são considerados aceitos com as dimensões, constantes das escrituras, podendo assim receber edificação;

f) os terrenos encravados entre lotes de proprietários diferentes ou em virtude, de construção eu exista nos lotes contíguos, também são considerados aceitos com as dimensões que tiverem;

g) nos terrenos de esquina localizados em ZR 1, ZR 2 e ZR 3, cuja testada no menor sentido tiver menos que 12 (doze) metros, terá recuo obrigatório em relação ao alinhamento indistintamente de 2 (dois) metros e 4 (quatro) metros respectivamente;

h) a área dos recuos será sempre computada, para efeito de cálculos, de área livre determinada nas respectivas zonas.

Art. 6º  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.