## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 de maio de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Cyro Guedes Ramos | Troca 06 refletores led externos | 08.05.2023
Substituição 30 lâmpadas tubulares para led
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Troca 03 tomadas
Conserto 03 tomadas
CER Clodoaldo Medina | Passagem 30 metros de cabo
Instalação 04 refletores led
Troca 02 lâmpadas tubular led
Instalação 01 porta bolsa
CER José Ênio Casalecchi | Instalação espelho do interruptor
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Conserto tubulação caixa d'água
Conserto tubulação de torneira
Troca 01 reparo de torneira
Rejuntou pia cozinha
Retirada 01 vaso sanitário
Troca anel de vedação
Troca 02 parafusos de vaso sanitário
Instalação 01 vaso sanitário
Rejuntou vaso sanitário
Troca 01 reparo válvula descarga
Troca 01 sifão
CER Eduardo Borges Coelho | Calafetação 02 caixas de esgoto
CER Carmelita Garcez I | Desentupiu pia cozinha | 09.05.2023
Colagem de cuba inox na pia cozinha
CER Rosa Brogio Zanin | Conserto e concretagem de escada
Quebra de parede
Troca de 01 válvula descarga completa
Troca 01 cano ponta azul de vaso sanitário
Substituição 06 lâmpadas tubulares para led
Troca 01 lâmpada de bulbo led
Passagem 30 metros de cabo
Dimensionamento de chuveiros em dois disjuntores
Instalação 01 placa cega 4x2
Levantamento materiais eletricos, hidráulicos e de alvenaria
CER Maria Barcarola Filié | Desentupiu 01 vaso sanitário
CER Marialice Lia Tedde | Verificação fiação queimada do chuveiro
Levantamento material eletrico
Abertura valeta
Verificação tubulação hidráulica rompida
Levantamento materiais hidráulicos
CER Alvaro Waldemar Colino | Verificação pintura interna e externa
CER Rosa Brogio Zanin | Troca 04 válvulas americana | 10.05.2023
Troca 04 flexiveis
Troca 04 sifões
Regulagem 02 válvulas descarga
CER José Pizani | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Levantamento materiais hidráulicos
Troca 01 boia mecânica alta vazão
Troca 01 torneira bebedouro
Troca 01 sifão
CER Concheta Smirne Mendonça | Substituição 60 lâmpadas tubulares para led
Limpeza caixas de inspeção
Inicio limpeza canaletas de águas pluviais
CER Maria Renata Lupo Bo | Troca 02 ventiladores | 11.05.2023
CER Marialice Lia Tedde | Troca 01 sindal chuveiro
Troca 01 placa cega 4 x 2
CER Maria App Azevedo Bozutti | Verificação eletrica das bombas da caixa d'água
CER Concheta Smirne Mendonça | Termino limpeza canaletas, grelhas e caixas de águas pluviais
CER José do Amaral Velosa | Retirada vazamento em bebedouro
Troca 01 torneira
Troca 01 flexível
CER Amélia Favero Manini | Quebra de parede
Troca 01 registro de pressão
Troca 02 sifões
CER Eduardo Borges Coelho | Troca 03 lâmpadas | 12.05.2023
Verificação laje cozinha
CER Jacomina Filippe Sambiase | Verificação das bombas da caixa dágua
Verificação tubulação hidráulica da caixa d'água
CER Concheta Smirne Mendonça | Quebra de calçada de concreto
Instalação tubulação para águas pluviais
Concretagem de calçada
Reparos 01 caixa de águas pluviais
CER Leonor Mendes de Barros | Retirada 01 banco de concreto

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 de maio de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Verificação 12 quadros de disjuntores | 10.05.2023
Troca 01 disjuntor na entrada 100a DIM
Reestabelecimento energia
EMEF José Roberto Padua Camargo | Limpeza 02 caixas de gordura
Desentupimento 02 pias
Desentupimento 01 ralo
EMEF Rafael de Medina | Instalação 02 refletores led
Substituição 40 lâmpadas tubulares para led
Passagem 10 metros de cabo
Instalação 02 metros de canaleta sistema X
Instalação 01 tomada dupla completa sistema X
Retirada 01 ventilador
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Troca 04 interruptores | 11.05.2023
Levantamento materiais eletricos
EMEF Rafael de Medina | Instalação 01 bebedouro | 12.05.2023
EMEF Rubens Cruz | Instalação completa de 08 tomadas duplas sistema X
Passagem 27 metros de cabo PP
Instalação 16 metros de canaleta sistema X
Instalação 02 ventiladores
Troca 02 disjuntores

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 de maio de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 de maio de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Casa TI | Continuação da pintura | 08.05.2023
Continuação reparos no reboco
Casa TI | Limpeza interna e externa do prédio | 09.05.2023
Continuação da pintura
Continuação reparos no reboco
Aplicação massa corrida
Cursinho Popular | Troca 15 lâmpadas | 10.05.2023
Verificação telhado
Limpeza calhas e condutores do tehado
Casa TI | Continuação da pintura
Continuação reparos no reboco
Casa TI | Retirada adesivos da parede | 11.05.2023
Raspagem parede
Continuação da pintura
Continuação reparos no reboco
CAEE | Verificação de portão eletronico | 12.05.2023
Casa TI | Inicio pintura das ferragens
Continuação da pintura
Termino reparos no reboco interno e externo