## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 de dezembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Anunciata Lia David | Verificação eletrica caixa d'água | 11.12.2023
Armou disjuntor da bomba da caixa d'água
Restabelecimento de água na escola
CER Zilda Martins Pierri | Troca 04 refis de filtro
CER Carmelita Garcez II | Aplicação de massa para madeira em portas e batentes
Aplicação de fundo em portas e batentes
CER Marialice Lia Tedde | Limpeza caixa de gordura
Desobstrução de esgoto da cozinha
CER Padre Mário Cavaretti | Termino da instalação de telas de proteção em grelhas de águas pluviais
Recolheu materiais de construção (areia, pedra, cimento, ferragem e madeiras)
Corte de telhas cerâmicas para embalsamento
CER Antônio Custódio de Lima | Troca 02 ventiladores | 12.12.2023
CER Eloá do Valle Quadros | Armou disjuntor
CER Rubens Cruz II | Instalação completa 02 ventiladores
Troca 05 ventiladores
Troca 05 controles de ventilador
Instalação 02 canaletas sistema X
Passagem 8 metros de cabo
CER Carmelita Garcez II | Pintura de portas e batentes
CER Padre Mário Cavaretti | Levantamento de materiais de pintura
Retirada 04 mourões de concreto
Abertura de brocas
Limpeza e nivelamento parcial da calçada para concretagem
Instalação 04 mourões
CER Maria Pradelli Malara | Troca 03 tomadas | 13.12.2023
Troca 01 tomada plug
CER Lourdes Apparecida Carvalho Prada | Troca 01 sifão
Troca 01 flexível
Troca 01 reparo de torneira
Conserto de tubulação hidráulica da caixa d'água
CER Rubens Cruz II | Instalação completa de 01 ventilador
Instalação completa 01 tomada sistema X
Instalação 01 canaleta sistema X
Passagem 16 metros de cabo
Manutenção 02 controles de ventilador
Manutenção 02 interruptores
Verificação 02 chuveiros
CER Carmelita Garcez II | Continuação da pintura de portas e batentes
CER Padre Mário Cavaretti | Retirada 01 mourão de concreto
Alinhamento e concretagem 04 mourões
Recolheu materiais (portas de madeira)
Retirada de mato da calçada
Nivelamento de calçada para receber concreto
CER Clodoaldo Medina | Troca 01 chuveiro
Instalação 02 sindal em chuveiros
Troca 01 reparo de válvula de descarga de deficiente
CER José Ênio Cassalecchi | Instalação 01 suporte de TV | 14.12.2023
Instalação 01 TV
CER Maria Gloria Fonseca Simões | Verificação ventiladores
CER Carmelita Garcez II | Continuação da pintura de portas e batentes
Reparos no pisos de concreto (7 buracos)
Reparos no reboco do bebedouro
CER Padre Mário Cavaretti | Corte e quebra do alicerce do alambrado para reforço
Abertura de valetas em baixo da viga
Montagem de caixaria para concreto
CER Carmelita Garcez II | Termino pintura portas e batentes | 15.12.2023
Reparo de pintura em 01 parede
CER Rubens Cruz I | Troca 02 refil de filtro
Troca 02 reparos de torneira de lavatório
CER Maria Gloria Fonseca Simões | Troca 02 ventiladores
CER Adelina leite Amaral | Verificação esgoto lactário
Verificação caixa de gordura
CER Zilda Martins Pierri | Instalação completa de 02 ventilasdores
Passagem 10 metros de cabo
Instalação 02 canaletas sistema X
Troca 01 ventilador
Troca 01 controle de ventilador
CER Padre Mário Cavaretti | Enchimento de concreto as brocas
Enchimento de concreto as caixarias das vigas

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 de dezembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Instalação eletrica completa de 01 ar condicionado | 11.12.2023
Instalação 01 disjuntor sobrepor
Passagem 16 metros de cabo
EMEF Rubens Cruz | Troca 01 vaso sanitário | 12.12.2023
Quebra de parede de banheiro
Conserto de vazamento
Troca 01 torneira de lavatório
EMEF Henrique Scabello | Abertura de valeta | 13.12.2023
Vertificação de tubulação hidráulica
EMEF Henrique Scabello | Instalação de conduite | 14.12.2023
Isiolamento de cabos eletricos enterrados
Conserto tubulação hidráulica
Troca 01 torneira de cozinha
Troca 01 reparo de torneira de cozinha
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Levantamento materiais eletricos
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Retirada 44 lâmpadas de 10 salas de aula | 15.12.2023
Retirada de 22 calhas de iluminação
Retirada de 22 reatores
Instalação 22 calhas
Substituição 44 lâmpadas tubulares para led no pátio

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 de dezembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Fundecitrus | Verificação ventiladores, tomadas e interruptores | 11.12.2023
Levantamento materiais eletricos
Ajuste em lâmpada de ventilador de teto
CE Fundecitrus | Verificação vazamento em válvula descarga | 15.12.2023
Fechamento de válvula
Levantamento material hidráulico

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 de dezembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CEDEPE | Troca 18 lâmpadas tubulares | 12.12.2023
Substituição 08 lâmpadas tubulares para led
Troca 14 soquetes antivibratório