## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 16 a 20 de janeiro de 2023
| Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| CER Dona Cotinha de Barros | Verificação telhado | 16.01.2023
| CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Reparos no telhado do deposito
Levantamento materiais
| CER Antonio Custódio de Lima | Verificação telhado e boiler
| CER Angelo Lorenzetti | Levantamento materiais hidráulicos | 17.01.2023
Troca 15 sifões
Troca 02 torneiras
Troca 01 tubo de ligação e espude
Desentupiu 01 ralo bebedouro
Troca 01 flexível
Instalação 01 dreno bebedouro
Troca 01 acabamento de válvula de descarga
Verificação hidráulica geral
Substituição 40 lâmpadas tubulares para led
Troca 02 refletores
Instalação 02 rele foto-celula
Troca 01 tomada de ventilador
| CER Leatrice Rodrigues Affonso | Instalação de gradil no pátio
| CER Maria Ap. Azevedo Bozutti | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água | 18.01.2023
Religou chave do painel da caixa d'água
Verificação hidráulica geral
| CER "São Rafael" | Tirou ar da tubulação hidráulica em dois pontos
Abertura do registro geral
| CER Rubens Cruz I | Verificação hidráulica geral
Fixação 01 camera de segurança
Verificação tomadas, interruptores, veltiladores e lâmpadas
Levantamento materiais eletricos
| CER Rubens Cruz II | Verificação hidráulica geral
Troca 01 torneira lavatório
Retirou vazamento de duas caixas acopladas
Regulagem de 01 tubo de ligação e espude
Levantamento materiais eletricos
Verificação refletores externos
| CER Antonio Custódio de Lima | Isolou tubulação hidráulica do boiler | 19.01.2023
Esgotou bailer
Revisão de telhado
Troca 03 telhas
Raspagem teto da cozinha, deposito cozinha e corredor
Limpeza do teto com água sanitária
Aplicação fundo preparador
Pintura teto lavanderia
Desligou circuitos eletricos do boiler
Retirou fiação dos disjuntores do boiler
Troca 03 torneiras de jardim
| CER Jacomina Filipe Sambiase | Troca 01 chave boia caixa d'água
| CER "São Rafael" | Verificação geral elétrica e hidráulica
Levantamento materiais elétricos e hidráulicos
Fixação 01 luminária de emergencia
Instalação 01 torneira com filtro
Rearmou disjuntores da cozinha
Instalação 04 tomadas 220V
Instalação 01 tomada 127V
Verificação 02 tomadas de torneira 220V
| CER "São Rafael" | Verificação telhado | 20.01.2023
Instalação completa de 04 tomadas sistema X
Instalação 08 metros de canaleta
Passagem 09 metros de cabo
Reaperto dos terminais do quadro de energia da cozinha
. |  | Instalação 01 disjuntor
Passagem 10 metros de cabo
Instalação 02 Torneiras com filtro
Limpeza 02 ralos
Instalação 02 tramelas no freezer
Manutenção no freezer com arrebites
Retirou ar da tubulação hidráulica da cozinha e um banheiro
Instalação 02 torneiras duplas na lavanderia
Fixação 06 acabamentos de válvula descarga
Vistoria e reaperto geral das torneiras
Revisão dos 04 paineis eletricos
Instalação 01 tramela em uma tampa do painel
| CER Eduardo Borges Coelho | Conserto alambrado
Retirada 01 escorregador de ferro
Retirada de entulho encaminhando ao "lixão"
| CER Antonio Custódio de Lima | Aplicação de duas demão massa acrílica nos tetos da cozinha, deposito e corredor
Lixamanto dos tetos
Pintura dos tetos

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 16 a 20 de janeiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rubens Cruz | Verificação paineis disjuntores | 18.01.2023
Reaperto dos bornes
Levantamento materiais eletricos
Regulagem 01 sifão da cozinha
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Inicio retirada do carpete das paredes e piso de duas salas
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Termino retirada dos carpetes | 19.01.2023
Retirada das monduras de gesso do meio da parede
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Retirada do madeiramento do palco | 20.01.2023
Corte e retirada da ferragem do palco
Limpeza e retirada dos carpetes, madeiramento e ferragem

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 16 a 20 de janeiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Piaquara | Limpeza do local | 16.01.2023
Continuação aplicação de fundo preparador nas paredes externas
Rejuntou azulejos do banheiro
Continuação reparos no reboco externo
CE Piaquara | Aplicação massa corrida | 17.01.2023
Lixamento paredes externas
Pintura externa
CE Piaquara | Continuação lixamento das paredes externas | 18.01.2023
Continuação pintura externa
Continuação reparos no reboco externo
CE Piaquara | Aplicação adesivo PU em 03 vitrôs grandes | 19.01.2023
Continuação pintura externa

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 16 a 20 de janeiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
NGSAT | Retirada de 01 bebedouro | 16.01.2023
Instalação 01 plug PVC
Cadastro | Instalação 01 tomada 220V
Instalação 01 bebedouro
Furou parede para passagem do dreno
Instalação de dreno do bebedouro
Instalação de chapa em porta para proteção de chuva
CAEE antigo | Revisão telhado
CAEE antigo | Troca 30 telhas | 20.01.2023