## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 de maio de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Adelina Leite Amaral | Instalação 01 varal | 22.05.2023
Levantamento materiais hidráulicos
CER Alvaro Waldemar Colino | Retirada e instalação 05 torneiras de bebedouro
Troca 01 sifão
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Retirada 03 ventiladores da cozinha e lactário
Instalação 01 varal
Levantamento materiais eletricos
CER Zilda Martins Pierri | Troca 01 reparo completo de válvula acoplada
Troca 01 tubo de ligação e espude de vaso sanitário
Troca 01 sifão
CER Maria Pradelli Malara | Troca 01 disjuntor NEMA por um DIM
Troca 01 ventilador
Conserto 01 ventilador
CER Concheta Smirne Mendonça | Inicio da instalação de telas nas grelhas e caixas de águas pluviais
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Continuação reparos no reboco
CER Leonor Mendes de Barros | Desentupio 02 vasos sanitários | 23.05.2023
CER Eugênio Trovatti | Manutenção em torneira da pia cozinha
CER José Pizani | Substituição 40 lâmpadas tubulares para led
Troca 16 soquetes antivibratório
Substituição 08 Lampadas tubulares HO para led
CER Maria Pradelli Malara | Refeito encanamento completo do bebedouro
Troca 02 sifões
Troca 01 torneira bica movél
Troca 01 mangueira do chuveiro
Troca 01 registro esfera
Troca 01 refil de filtro
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Termino repsros no reboco
Conserto 02 alambrados
CER Concheta Smirne Mendonça | Feito 02 tampas de concreto das canaletas de águas pluviais
Continuação da instalação de telas nas grelhas e caixas de águas pluviais
CER Ricardo C. C. Monteiro | Substituição 25 lâmpadas tubulares para led | 24.05.2023
Troca 01 ventilador
Instalação completa 01 ventilador
Instalação completa 02 tomadas duplas sistema X
Passagem 4 metros de cabo
CER Rubens Cruz II | Reparos no piso de concreto
CER Eloá do Valle Quadros | Troca 01 reparo válvula de descarga
CER Concheta Smirne Mendonça | Termino instalação de telas nas grelhas de águas pluviais
CER Eduardo Borges Coelho | Quebra e retirada de duas vigas de concreto do tanque de areia
CER Marialice Lia Tedde | Troca 25 lâmpadas tubulares | 25.05.2023
Troca08 soquetes antivibratório
CER Judith de Barros Batelli | Nivelamento de trecho em terra para iniciar a construção de mureta
Inicio assentamento de blocos de concreto
CER Rosa Broglio Zanin | Retirada de 01 tanque de inox da cozinha
Limpeza do tanque e da pedra de granito
Colagem de tanque de inox
Troca 03 chuveiros
Troca 03 sindal
CER Irmã Maurina | Levantamento materiais eletricos e hidráulicos
CER Rubens Cruz II | Troca 01 controle ventilador | 26.05.2023
Troca 01 tomada
Troca 01 interruptor
Levantamento materiais hidráulicos
Troca 01 caixa de descarga
Desentupio 01 vasos sanitários
CER Judith de Barros Batelli | Termino mureta do pátio onde fica os brinquedos
Levantamento materiais
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Troca 02 boias mecânicas caixa d'água
Troca 02 torneiras
Retirada vazamento na laje da cozinha
CER Dona Cotinha de Barros | Verificação eletrica e hidráulica caixa d'água
Troca 01 luva soldável da tubulação da caixa d'água
CER Carmelita Garcez I | Retirada de vazamento vaso sanitário

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 de maio de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Reaperto de todos os parafusos de vasos sanitários | 22.05.2023
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Troca 05 controles de ventilador | 23.05.2023
Reparos do quadro padrão de entrada
EMEF Edmilson de Nola Sá | Regulagem 02 tubos de ligação de vaso sanitário
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Instalação 01 TV e seu suporte | 24.05.2023
Instalação 04 metros de canaleta sistema X
Passagem 10 metros de cabo
Instalação completa 01 tomada dupla sistema X
Instalação 10 controles de ventilador
Fixação 01 luminária
EMEF Maria de Lourdes da Silva Prado | Levantamento materiais eletricos e hidráulicos | 25.05.2023
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Instalação 03 plafons | 26.05.2023
Instalação 04 lâmpadas
Instalação 01 TV e seu suporte
Instalação 01 lousa
Instalação 03 caixas de passagem
Passagem 13 metros de cabo
Instalação 08 metros de canaleta sistema X
Instalação completa 01 tomada dupla sistema X

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 de maio de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Gilda Rocha Mello Souza | Levantamento materiais hidráulicos | 22.05.2023
CE Piaquara | Continuação pintura externa | 23.05.2023
CE Piaquara | Continuação pintura externa | 24.05.2023
CE Piaquara | Continuação pintura externa | 25.05.2023
Inicio lixamento de grades e corrimão
EMD Iracema Nogueira | Conserto tubulação hidráulica na area externa
Regulagem 01 válvula de descaraga
CE Piaquara | Pintura de ferragens | 26.05.2023

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 de maio de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Casa TI | Aplicação fundo preparador | 22.05.2023
Retoques na pintura
NGSAT | Troca 02 lâmpadas de bulbo | 23.05.2023
Casa TI | Assentamento de roda pé na parede de Drywall | 24.05.2023
Reparos no reboco da parede externa