## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 03 a 07 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Marialice Lia Tedde | Troca 01 reparo de válvula descarga | 03.06.2024
Troca 03 refil de filtro
Troca 01 sifão
CER Antônio Custódio de Lima | Aplicação massa em contra-piso onde soltaram pisos
Rejuntou box do baheiro infantil
CER Eloá do Valle Quadros | Verificação vazamento
Manutenção em foação da chave bóia
Troca 01 chave bóia
Verificação de tomadas
CER Anunciata Lia David | Reaperto 03 ventiladores
Troca 01 chuveiro
Armou disjuntores
Manutenção em campainha
Reaperto conector sindal de chuveiro
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Pintura segunda e terçeira mão em 16 "reguas" de suportes de cabideiro
Termino pintura da sala intermediária
Limpeza do teto da cozinha com água sanitária
Raspagem do teto
Aplicação fundo preparador
Retirada de materiais da lavanderia
Limpeza das paredes e teto com água sanitária
Raspagem de paredes e teto
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura interna
CER Amélia Favero Manini | Termino reposição de azulejos e pisos
Rejuntou azulejos e pisos
Troca 01 torneira de jardim
CER Dona Cotinha de Barros | Retirada de sobras de materiais de construção
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Termino pintura lavanderia | 04.06.2024
Instalação de máquina, armário e materiais na lavanderia
Reparos no reboco
Aplicação massa corrida
Lixamento paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura interna
CER Eduardo Borges Coelho | Limpeza e colagem 01 cuba da cozinha do lactário
CER Antônio Custódio de Lima | Manutenção no contra piso do pátio
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Retirada de 01 vaso sanitário
Isolamento cano de água e saída do esgoto do vaso
CER Maria José Pahin da Porciuncula | Levantamento de materiais elétricos para iluminação externa | 05.06.2024
CER Rosa Broglio Zanin | Troca 01 resistencia chuveiro
Verificação rede elétrica dos chuveiros
CER Maria Gloria Fonseca Simões | Troca 01 tomada
Troca 01 tomada plug
Fixação 04 aramados
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Limpeza deposito materiais com água sanitária
Raspagem de paredes e teto
Aplicação massa corrida
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura interna
Reposição de azulejos soltos
Rejuntou azulejos
Instalação de 02 canaletas sistema X
Instalação de dispensers de sabonete
CER Maria Pradelli Malara | levantamento material elétrico
CER Dona Cotinha de Barros | Troca 02 torneiras
Instalação 03 prolongadores de torneira
Troca 03 sifões
Troca 05 acabamento de válvula de descarga
Troca 04 acionador de válvula descarga
Troca 05 reparo de torneira
Troca 02 flexíveis
CER José do Amaral Velosa | medidas das janelas e cortinas | 06.06.2024
Retirou ar da bomba caixa d'água
Restabelecimento de água
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Pintura deposito de materiais de limpeza
Raspagem de paredes externas
Aplicação massa acrílica
Lixamento paredes
Continuação pintura externa
CER Leatrice Rodrigues Borges | Troca reparo 01 registro
Limpeza 01 sifão
Fixação 01 lavatório
Troca 01 sifão
Limpeza e desentupimento 02 ralos
Manutenção em vaso sanitário com vazamento
CER Anunciata Lia David | Passagem 100 metros de cabo | 07.06.2024
Alimentação Calhas do refeitório
Troca 18 lâmpadas tubulares
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Reparos em trincas no piso de concreto
Instalação 01 canaleta sistema x
Reposição de azulejos soltos
Rejuntou azulejos
Aplicação massa corrida
Lixamento paredes
Aplicação fundo preparador
Termino pintura dispensa da cozinha
Continuação pintura interna e externa
CER Rosa Ribeiro Stringhetti | Instalação 07 refletores
Troca 12 lâmpadas tubulares
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Troca 01 chuveiro
CER Maria Renata Lupo Bo | Limpeza caixa de gordura cozinha

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 03 a 07 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Henrique Scabello | Troca 01 reparo de válvula descarga | 03.06.2024
Troca 03 kit chave/mola
Troca 01 disjuntor
Fixação de eletroduto e tomada sala Make
EMEF Edmilson de Nola Sá | Retirada de materiais de construção e ferramentas
EMEF Olga Ferreira Campos | Troca 01 chave bóia | 04.06.2024
Troca 16 lâmpadas tubulares
| Inicio assentamento pisos na segunda sala de aula | 05.06.2024
EMEF Olga Ferreira Campos | Continuação assentamento pisos
EMEF José Roberto Padua Camargo | Troca 25 lâmpadas tubulares | 06.06.2024
Troca 01 ventilador
Troca 07 lâmpadas de bulbo
EMEF Edmilson de Nola Sá | Fixação 06 lousas novas
EMEF Olga Ferreira Campos | Continuação assentamento pisos
Ajuste 02 sifões
EMEF Olga Ferreira Campos | Limpeza 01 sala | 07.06.2024
Levantamento materiais alvanaria
EMEF Olga Ferreira Campos | Sabado | 08.06.2024
Montagem de estrutura e "gambiarras" para a festa junina

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 03 a 07 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Troca 01 acionador de mictório | 04.06.2024
Troca 01 acabamento válvula descarga
Revisão nos mictórios e vasos sanitários
CE Fundecitrus | Troca 01 modulo interruptor de condulete | 05.06.2024
CE Piaquara | Retirada de 02 vasos sanitários | 07.06.2024
Desentupimento 02 vasos
Instalação 02 vasos
Fixação 02 lavatórios

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 03 a 07 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
NEJA | Abertura valeta | 04.05.2024
Instalação 05 metros de conduite
Passagem 20 metros de cabo
Instalação 01 rele fotocelula
Instalação 02 refletores