## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER José Pizani | Corte de jardim (pingo de puro) para poder pintar a mureta | 11.03.2024
Continuação pintura externa
Termino acabamento de azulejo na parede do tanque da lavanderia
Rejuntou azulejos
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Levantamento de materiais de pintura externa
CER Clodoaldo Medina | Verificação falta de água
Manutenção 02 torneiras de lavatório
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Inicio da instalação hidráulica para torneira da cozinha
CER José Amaral Velosa | Troca 01 torneira de lavatório
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Raspagem de parede
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa corrida
Pintura de teto
CER Maria App. Azevedo Bozutti | Instalação completa 05 ventiladores
Instalação 10 canaletas sistema X
Passagem 30 metros de cabo
CER Ricardo C. C. Monteiro | Concretagem prateleira
Inicio reboco da prateleira
CER Alvaro Waldemar Colino | Verificação válvulas de descarga
CER Dona Cotinha de Barros | Troca 01 registro da caixa d'água | 12.03.2024
Troca 02 torneiras de jardim
Troca 01 registro esfera
CER Maria App. Azevedo Bozutti | Instalação 14 canaletas sistema X
Passagem 52 metros de cabo
Troca 01 ventilador
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Segunda mão da pintura teto
Continuação pintura interno
Reparos no reboco
Reparos no piso de concreto
Limpeza de 02 canaletas de águas pluviais
Limpeza das caixas sifinadas
CER José Pizani | Continuação pintura externa
Aplicação fundo preparador
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Abertura valeta
Furo laje para passagem de tubulação
Instalação 01 registro esfera
CER Ricardo C. C. Monteiro | Retirada madeiramento da caixa de concreto
Termino reboco da prateleira
Feito os requadros
CER Dona Cotinha de Barros | Manutenção 01 ventilador | 13.03.2024
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura interna
Pintura 01 porta e batente
Reparos no calçamento de concreto
Reposição 04 azulejos no banheiro
Vedação do cano de descarte da água da máquina de laver roupas
CER José Pizani | Aplicação massa acrílica
Lixamento de paredes
Continuação pintura externa
CER Ricardo C. C. Monteiro | Requadros no piso da lavanderia
Limpeza dos restos de materiais
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Instalação 01 válvula de retenção
Instalação encanamento para torneira da cozinha
Manutenção em vazamento do filtro
Levantamento materiais de alvenaria
CER Carmelita Garcez I | Troca 05 sifões
Troca 02 válvulas americanas
Manutenção 01 bebedouro
Troca 01 torneira de lavatório
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Raspagem de paredes externas | 14.03.2024
Aplicação fundo preparador
Retirada de adesivos das paredes internas
Retirada madeiramento
Retirada de entulho
Reparos no reboco externo e interno
Rejunte azulejos do bebedouro
CER Zilda Martins Pierri | Instalação completa 07 tomadas sistema X
Instalação 04 canaletas
Passagem 25 metros de cabo
CER José Pizani | Continuação pintura externa
Aplicação de verniz em banco de madeira
CER Alvaro Waldemar Colino | Verificação rede elétrica interna
Levantamento de materiais elétricos furtados
CER Ricardo C. C. Monteiro | Instalação completa 04 ventiladores
Passagem 16 metros de cabo
Troca 01 ventilador
Instalação 01 lâmpada tubular led
Inicio do assentamento de zulejos na prateleira
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Recolheu materiais de construção
CER Ricardo C. C. Monteiro | Instalação completa 03 ventiladores | 15.03.2024
Troca 10 lâmpadas tubulares
Substituição 12 lâmpadas tubulares para led
Termino assentamento de azulejos na prateleira
Assentamento azulejos na parede do tanque da lavanderia
Rejunte azulejos
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Pintura teto 01 sala
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
CER Alvaro Waldemar Colino | Quebra de parede e azulejo em 03 pontos
Reparos no tubução hidráulica 03 válvulas de descarga
Troca 03 reparos de válvula descarga
Troca 03 kits mola/chave
Passagem 200 metros de cabo
Religou 06 chuveiros
Restabeleceu energia em duas salas
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Construção 01 pequena mureta
Chapiscou um espaço do muro
Inicio do rebocou em espaço do muro para assentamento azulejos
Troca 01 filtro completo na cozinha

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Eugênio Trovatti | Fixação 02 lousas | 13.03.2024
EMEF Olga Ferreira Campos | Verificação elétrica do bebedouro | 14.03.2024
Armou disjuntor
Retirada do interfone do polo
Levantamento materiais elétricos

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Verificação de curto circuito | 12.03.2024
EMD Iracema Nogueira | Divisão circuito para 02 disjutores
Instalação 01 didjuntor
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Verificação elétrica ligação do expositor de alimentos

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Levantamento materiais elétricos | 12.03.2024