## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 16 a 20 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Leonor Mendes de Barros | Troca 01 tomada | 16.09.2024
Instalação 01 tomada 220v
Passagem 06 metros de cabo
CER Carmelita Garcez I | Levantamento materiais de pintura
Aplicação massa acrílica
Lixamento paredes
CER Jacomina Filipe Sambiase I | Levantamento materiais elétricos
CER Amélia Favero Manini | Retirada 04 pisos soltos
Reposição 04 pisos
Aplicação de adesivo PU 02 cubas da cozinha e 01 cuba Lactário
Troca 01 torneira
Troca 01 reparo de válvula descarga
Quebra de parede
Conserto tubulação hidráulica
Reposição de azulejos
CER Ricardo C. C. Monteiro | Verificação rede elétrica
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Verificação elétrica e hidráulica caixa d'água
Abastecimento de caixa d'água com caminhão pipa
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Verificação rede elétrica
Levantamento materiais elétricos
Manutenção nos paineis de distribuição
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Reaperto válvula americana
CER Eloá do Valle Quadros | Continuação concretagem do tanque
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água | 17.09.2024
Abastecimento de caixa d'água com caminhão pipa
Troca 04 ventiladores
Troca 01 controle de ventilador
Regulagem 03 válvulas de descarga
Troca 03 torneiras
Limpeza 02 ralos
Desentupiu esgoto banheiro
Desentupiu 01 vaso sanitário
Troca 01 sifão
CER Carmelita Garcez I | Aplicação massa corrida paredes externas
Raspagem de paredes
CER Padre Bernardo Plate | Verificação elétrica e hidráulica caixa d'água
Troca 01 chave boia
CER Eloá do Valle Quadros | Termino concretagem do tanque
Reparos em calçamentos de concreto
Instalação de tubo para águas pluviais na quadra
Construção 01 rampa de acessibilidade
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Instalação 10 torneiras de bebedouro | 18.09.2024
CER Cyro Guedes Ramos | Verificação hidráulica e manutenção em filtro do bebedouro
Limpeza de 01 bebedouro
CER Carmelita Garcez I | Aplicação fundo preparador
Aplicação massa corrida
CER Eloá do Valle Quadros | Corte de guias de concreto
Construção 02 rampas de acessibilidade
Assentamento intertravados
CER Carmelita Garcez I | Desentupimento 01 bebedouro | 19.09.2024
Manutenção em lavatório e cantoneira com adesivo PU
Rsapagem de paredes
Aplicação Massa acrílica
Lixamento paredes
Aplicação fundo preparador
Reparos no reboco
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Retirada de azulejos soltos no banheiro
Aplicação silicone na pia da cozinha
Troca 01 vedante de torneira
CER Maria Barcarola Filié | Conserto 01 tomada
Troca 02 resistencia de chuveiro
Troca 02 chuveiros
Troca 01 ducha
Instalação 03 conectores sindal
Troca 01 torneira elétrica
CER Eloá do Valle Quadros | Levantamento materiais alvenaria
Continuação assentamento intertravados
Instalação 02 ventiladores
Levantamento materiais elétricos
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água | 20.09.2024
Armou disjuntor caixa d'água
Troca 01 disjuntor
CER Valdizar Pinto do Carmo | Instalação 09 dispenser de papel toalha
Instalação 07 dispenser de sabonete liquido
Levantamento materiais elétricos
CER Zilda Martins Pierri | Retirada de lavatório
Troca 01 sifão
Instalação de lavatório
CER Carmelita Garcez I | Reparos no reboco
Raspagem de paredes
Aplicação massa acrílica
Lixamento paredes
CER Eloá do Valle Quadros | Construção de 02 rampas acessibilidade

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 16 a 20 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Troca 02 refletores | 16.09.2024
Troca 01 disjuntor
Troca 01 tomada
Troca 01 interruptor
EMEF Altamira Amorim Mantese | Verificação rede elétrica ar condicionado | 17.09.2024
EMEF Rafael de Medina | Manutenção em vazamento vaso sanitário
Aplicação de adesivo PU no bebdouro
Instalação 01 suporte de TV
Manutenção 01 porta de madeira
Instalação 06 divisórias de armário
EMEF Rafael de Medina | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água | 19.09.2024
Verificado bomba queimada
Inversão para bomba reserva
Abastecimento caixa d'água
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Instalação 01 lavatório
Troca 01 válvula de lavatório
EMEF José Roberto de Padua Camargo | Retirada de torneira da cozinha | 20.09.2024
Aplicação fita veda rosca
Instalação de torneira
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Aplicação de adesivo PU no bebdouro
Troca 01 reparo de tonerira

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 16 a 20 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Levantamento materiais elétricos | 18.09.2024
Inicio da instalação 03 ventiladores
CE Gilda Rocha de mello e Souza | Verificação elétrica rede ar condicionado | 19.09.2024
EMD Iracema Nogueira | Termino instalação 03 ventiladores
Troca 02 controles de ventilador
Fixação 01 ventilador

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 16 a 20 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Troca 02 lâmpadas de poste | 17.09.2024
Troca 01 interfone
NEJA | Verificação caixas d'água
Abastecimento caixas d'água
Almox. Merenda | Instalação completa 02 ventiladores | 18.09.2024
Passagem 30 metros de cabo
Instalação 06 canaletas sistema X
Troca 01 ventilador
NEJA | Monitoramento e enchimento caixas d'água | 19.09.2024
NEJA | Inversão de 02 boias mecânicas da caixa d'água | 20.09.2024
Monitoramento e enchimento caixas d'água