## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 21 a 25 outubro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Fixação e ajuste de 04 lavatórios | 21.10.2024
Regulagem 01 válvula de descarga
Retirou ar registro do banheiro
CER Leonor Mendes de Barros | Verificação hidráulica para instalação de bebedouro
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Troca 01 vedante de torneira
Regulagem boia mecãnica da caixa d'água
Troca 01 refil de filtro
Instalação 01 filtro
Limpeza telhado, calhas e condutores
Troca 02 telhas cerâmicas
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Troca 01 tomada
Verificação ventiladores
CER Carmelita Garcez I | Lixamento de paredes
Aplicação de fundo preparador
Continuação pintura externa
CER Maria Apparecida Azevedo Bozutti | Troca 10 telhas cerâmicas
CER José do Amaral Velosa | Retirado azulejos quebrados e massas da parede
Reposição de azulejos
CER Carmelita Garcez I | Continuação pintura externa | 22.10.2024
CER Anunciata Lia David | Troca 01 torneira
Revisão vazamento bebedouro
CER Maria Pradelli Malara | Manutenção em tomadas
CER Maria Apparecida Azevedo Bozutti | Regulagem 01 válvula de descarga
Troca 01 flexível
Instalação 06 plafons
Instalação 06 lâmpadas
Troca 04 ventiladores
Instalaão completa 01 ventilador
Troca 02 tomadas
CER Helle Nice Pinto Passos | Troca 01 torneira
Instalação 02 duchas higiênicas
Troca 01 reparo de válvula descarga
Troca 02 reparos de registro
CER Clodoaldo Medina | Troca 04 disjuntores de chuveiros | 23.10.2024
Troca 01 controle de ventilador
Troca 01 resistencia de chuveiro
Troca 01 sifão
Instalação de ganchos em cabideiros
Manuitenção em vazamento na lavanderia
CER Carmelita Garcez I | Instalação 16 metros de mangueira em 04 ar condicionado
Continuação pintura externa
CER José Pizani | Troca 02 chuveiros
Troca 01 resistencia de chuveiro
Troca 01 ventilador
Troca 03 lâmpadas
Levantamento materiais elétricos
CER Cyro Guedes Ramos | Instalação 01 ventilador
CER Eunice Bonilha Toledo Pizza | Abertura 03 caixas de inspeção de esgoto
Levantamento materiais de hidráulica
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Manutenção em tubulação hidráulica da caixa d'água
Manutenção em alvanaria no muro (buraco)
Reposição 01 azulejo
Instalação 01 acabamento de válvula de descarga
Regulagem 02 válvulas de descarga
Troca 01 toprneira da cozinha
Troca 01 tubo de ligação e espude de vaso sanitário
Troca 02 bico de torneira
Troca 01 flexível
| Equipe não trabalhou, problemas com o contrato | 24.10.2024
CER Amélia Favero Manini | Verificação chuveiro | 25.10.2024
Levantamento materiais elétricos
CER Carmelita Garcez I | Troca 01 chuveiro
Troca 01 cano de chuveiro
Rejuntado box
CER Dona Cotinha de Barros | Limpeza de calhas do telhado
Desentupiu condutores das calhas
CER Padre Mário Cavaretti Filho | verificação hidráulica caixa d'água

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 21 a 25 outubro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rafael de Medina | Verificação elétrica | 21.10.2024
Armou disjuntores
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Manutenção de vaso sanitário
Reaperto 01 flexível
Desentupiu 01 vaso sanitário
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Troca 02 tubo de ligação e espude
Regulagem 01 válvula descarga
Manutenção 01 porta e fechadura
EMEF José Roberto Padua Camargo | Verificação elétrica
Armou disjuntores
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Troca 02 kit mola chave de válvula descarga | 22.10.2024
Instalação 02 trincos em portas do banheiro
Levantamento materiais de alvenaria
Levantamento materiais elétricos
| Equipe não trabalhou, problemas com o contrato | 24.10.2024
EMEF Waldemar Saffiotti | Retirada de vaso sanitário | 25.10.2024
Desentupiu 01 vaso sanitário
instalação 01 vaso sanitário
Instalação hidráulica completa para 02 bebedouros
Instalação elétrica completa de tomada para 02 bebedouros
Instalação 04 barras de eletroduto
Passagem 30 metros de cabo
Instalação 02 conduletes
EMEF Henrique Scabello | Verificação abastecimento de água

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 21 a 25 outubro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| Equipe não trabalhou, problemas com o contrato | 24.10.2024
CE Fundecitrus | Troca 03 ventiladores | 25.10.2024
Troca 06 lâmpadas tubulares

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 21 a 25 outubro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Suprimetos | Instalação completa 04 ventiladores | 22.10.2024
Instalação 02 eletrodutos
Instalação 01 metro de sealtube
Instalação 02 conduletes
Instalação 02 tomadas sistema X
| Equipe não trabalhou, problemas com o contrato | 24.10.2024