## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 abril de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura interna | 22.04.2024
Lixamento paredes
Aplicação fundo preparador
Termino do fechamento dos espaços com elementos vazados
CER Zilda Martins Pierri | Troca 01 tomada
Troca 01 controle de ventilador
CER Marialice Lia Tedde | Abertura de tampas de caixas de inspeção de esgoto
Auxilio para o DAAE desentupimento de rede de esgoto
Fechamento e calafetação das tampas
Limpeza caixa gordura
CER José Pizani | Reparos no reboco
Aplicação massa acrílica
Lixamento paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
CER Dona Cotinha de Barros | Retirada de armario de 01 sala
Termino da retirada de duas camadas de pisos de 01 sala
Inicio assentamento pisos
CER Cyro Guedes Ramos | Troca 15 lâmpadas tubulares led | 23.04.2024
Troca 04 ventiladores
Troca 03 controles de ventilador
Troca 01 tomada
CER Ântonio Custódio de Lima | Troca 08 lâmpadas tubulares led
Substituição 06 lâmpadas tubulares para led
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Pintura teto sala dos professores
Continuação pintura interna
CER Maria App. Azevedo Bozutti | Retirada de 02 placas de identificação
Retirada de todas as placas informativas das salas e banheiros
CER Dona Cotinha de Barros | Continuação assentamento pisos
CER José Pizani | Continuação pintura externa
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Termino pintura sala professores | 24.04.2024
Retirada de armario cozinha lactário
Retirada papeleira
Reparos no reboco
Aplicação massa corrida
Lixamento paredes
Aplicação fundo preparador
CER Ântonio Custódio de Lima | Substituição 12 lâmpadas tubulares para led
Troca 14 lâmpadas tubulares led
Troca 15 lâmpadas de bulbo 50w
CER Irmã Maurina | Desobstrução e limpeza de canaletas de águas pluviais
Manutenção em vazamentos em 02 bebedouros
Levantamento materiais hidráulicos
Manutenção e fixação da "boqueta"
CER Dona Cotinha de Barros | Continuação assentamento pisos
CER José Pizani | Aplicação massa acrílica
Lixamento paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Pintura cozinha lactário | 25.04.2024
Reparos no reboco banheiro berçario
Aplicação massa corrida
Lixamento paredes
CER Irmã Maurina | Troca 04 controles ventilador
Troca 01 disjuntor
Troca 02 lâmpadas
CER Dona Cotinha de Barros | Continuação assentamento pisos
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Instalação 02 armarios de aço de cozinha | 26.04.2024
Instalação 01 dispenser de papel
Pintura banheiro berçario
CER Concheta Smirne Mendonça | Limpeza 01 chuveiro
CER Carmelita Garcez II | Troca 01 chuveiro
CER Padre Bernardo Plate | Inicio completa 08 tomadas (eletrodutos e plugs)
Troca 03 torneiras com ducha
CER Dona Cotinha de Barros | Continuação assentamento pisos

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 abril de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Verificação das tomadas da sala de informatica | 22.04.2024
Feita 01 extensão elétrica
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Instalação 05 cortinas
Troca 02 lâmpadas tubulares
Instalação 04 plafons
Retirada 02 luminárias
EMEF Waldemar Saffiotti | Conserto vazamento bebedouro
Reposição de azulejo e rejunte bebedouro
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Verificação elétrica da cozinha
Feito aterramento 02 geladeiras
EMEF José Roberto Padua Camargo | Abertura de 04 caixas de inspeção de esgoto | 23.04.2024
Retirada 01 vaso sanitário
Desentupiu 01 vaso sanitário
Instalação 01 vaso sanitário
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Reparos e fixação do madeiramento do beiral | 24.04.2024
Desobstrução e limpeza de canaletas de águas pluviais
Manutenção em vazamento 01 bebedouro
Manutenção 01 torneira bebedouro
Troca 02 refis de filtro
Manutenção e limpeza do telhado
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Troca 02 disjuntores | 25.04.2024
Instalação 01 disjuntor
Instalação 03 ventiladores
Instalação 03 controles de ventilador
Troca 06 lâmpadas

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 abril de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Levantamento materiais elétricos | 22.04.2024
Manutenção nos circuitos de TVs
Instalação 02 suportes e TVs
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Instalação 03 suportes e TVs | 23.04.2024
Instalação dos circuitos de 05 TVs
Passagem 40 metros de cabo
Troca 01 interruptor
Troca 02 controles de ventilador
Instalação completa 01 tomada
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Termino instalação circuitos das TVs | 24.04.2024
Passagem 50 metros de cabo
Troca 02 venriladores
Troca 01 tomada simples
Troca 01 controle de ventilador
Troca 15 lâmpadas tubulares led
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Inicio limpeza canaletas águas pluviais | 25.04.2024
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Continuação limpeza canaletas águas pluviais | 26.04.2024
Calafetou tampas das canaletas de águas pluviais
Conserto tubulação hidráulica com vazamento
Troca 01 torneira
Reforço de torneira de jardim com tubo PVC e concreto
Troca reparo 02 torneiras
Verificação e reaperto de todos os parafusos dos vasos sanitário
Manutenção em alambrado com arame em varios pontos

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 abril de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CEDEPE | Substituição 06 lâmpadas tubulares para led | 25.04.2024
Trocas 26 lâmpadas
Mudança em circuito
Fechamento dos alcapões
CEDEPE | Montagem 02 lousas | 26.04.2024