## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 23 a 27 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Eloá do Valle Quadros | Nivelamento e rejunte de intertravados | 23.09.2024
CER José Pizani | Verificação esgoto
Abertura 02 caixas de inspeção
CER Carmelita Garcez I | Abertura fissuras na parede
Chapisco de parede
Reparos no reboco
CER Antônio Tavares Pereira Lima | Levantamento materiais elétricos
CER Dona Cotinha de Barros | Verificação elétrica falta de fase
CER Zilda Martins Pierri | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas
Levantamento materiais elétricos
CER Valdizar Pinto do Carmo | Instalação 06 dispenser de papel toalha
Instalação 09 dispenser de sabonete liquido
CER Valdizar Pinto do Carmo | Troca cabo de alimentação | 24.09.2024
Instalação 01 tranformados 127 x 220V
Instalação 01 bebedouro
Instalação 02 dispenser de papel toalha
Instalação 02 dispenser de sabonete liquido
CER Dona Cotinha de Barros | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas
Armou disjuntor ar condicionado
CER Maria José pahin da Porciuncula | Verificação esgoto
Abertura 02 caixas de inspeção
CER Carmelita Garcez I | Aplicação massa acrílica
CER Eloá do Valle Quadros | Reparos nos bloquetes sextavados
Reparos do piso de concreto
Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas
CER José Pizani | Abertura 03 caixas de inspeção esgoto
CER Rubens Cruz I | Troca 04 disjuntores
Verificação elétrica de todas tomadas
CER Zilda Martins Pierri | Troca 07 lâmpadas tubulares | 25.09.2024
Levantamento materiais elétricos
CER José Pizani | Limpeza e retirada de raizes de 05 caixas de inspeção
Ajuste de portão
Manutenção 02 torneiras
Troca 01 reparo de registro
manutenção em válvula de lavatório
Troca 01 tubo de ligação e espude
Troca 01 acabamento de válvula descarga
CER Valdizar Pinto do Carmo | Instalação 03 quadros
Instalação 01 lousa
Instalação 01 suporte de TV
Instalação de corda e 03 bandeiras nos mastros
Instalação 07 canaletas sistema X
Passagem 14 metros de cabo
CER Rubens Cruz II | Verificação elétrica de tomadas
Levantamento materiais elétricos
CER Carmelita Garcez I | Abertura de trincas na mureta da quadra
Confecção e travamento com ferragem
Reparos no reboco
CER Eloá do Valle Quadros | Manutenção no piso de concreto das escadas | 26.09.2024
CER Rosa Ribeiro Stringhetti | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas
CER Carmelita Garcez I | Reparos no reboco
Aplicação massa acrílica
Lixamento paredes
CER Honorina Comelli Lia | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas | 27.09.2024
CER Leonor Mendes de Barros | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água
CER Carmelita Garcez I | Regulagem 09 válvulas de descarga
Reparos no reboco
Raspagem de parede
Aplicação massa acrílica
Lixamento paredes
CER Eloá do Valle Quadros | Continuação reparos no piso de concreto das escadas
Continuação reparos no piso de concreto

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 23 a 27 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Maria Lourdes Silva Prado | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas | 23.09.2024
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Troca 25 metros de cabo
EMEF Eugênio Trovati | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas
EMEF José Roberto Padua Camargo | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas
Levantamento materiais elétricos
EMEF Ricardo C. C. Monteiro | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas
EMEF Rubens Cruz | Troca 02 caixas de descarga | 24.09.2024
EMEF Hermínio Pagotto | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas
Troca 04 lâmpadas
EMEF Waldemar Saffiotti | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas
EMEF Rubens Cruz | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas | 25.09.2024
Troca 08 ventiladores
Troca 06 controles de ventilador
Troca 30 lâmpadas tubulares
EMEF Henrique Scabello | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas
EMEF Altamira Amorim Mantese | Troca 02 tomadas | 26.09.2024
Trnsformada 01 tomada 127 em 220V
EMEF Rafael de Medina | Verificação elétrica de disjuntores
Verificação tomadas
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas | 27.09.2024
Troca 04 lâmpadas tubulares
Troca 01 ventilador
Fixação 01 caixa de passagem
Manutenção 01 tomada
Regulagem 01 ventilador
EMEF Edmilson de Nola Sá | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas
Troca 06 controles de ventilador
Instalação 06 canaletas sistema X
Verificação elétrica e hidráulica dos bebedouros
EMEF José Roberto Padua Camargo | Instalação e reguolagem 01 bebedouro
Manutenção 01 válvula descarga
Manutenção 01 registro do cavalete

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 23 a 27 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Abastecimento de caixa d'água com caminhão pipa | 23.09.2024
CE Fundecitrus | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas
Levantamento materiais elétricos
CE Fundecitrus | Troca 10 lâmpadas tubulares | 24.09.2024
Troca 01 tomada condulete completa
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Verificação elétrica eleições, ventiladores, lâmpadas e tomadas | 27.09.2024

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 23 a 27 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CEDEPE | Reparos no reboco | 23.09.2024
Reposição 06 azulejos do banheiro
Troca 01 reparo de válvula descarga
Troca 01 canopla
SME | Troca 02 fechaduras de porta
NEJA | Troca 02 torneiras de lavatório | 26.09.2024
Troca 01reparo de torneira
Instalação 01 dispenser de papel
Verificação das caixas d'água