## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 24 a 28 de janeiro de 2022
| Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| CER Anunciata Lia David | Verificação eletrica caixa d' água | 24.01.2022
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Troca 01 ventilador
Conserto 01 ventilador
Retirada de 01 ventilador em curto
Levantamento materiais eletricos
| CER Jacomina F. Sambiase (casa) | Inicio preparação do muro para receber pintura (raspagem)
| CER Cocheta Smirne Mendonça | Revisão eletrica caixa d' água | 25.01.2022
| CER Anunciata Lia David | Desligamento e retirada da bomba reserva
Retirou ar bomba caixa' água
Verificação hidráulica caixa d' água
Levantamento materiais hidráulcos
| CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Fixação 01 ventilador
Fixação 01 calha luminária
Troca 15 telhas cerâmicas
Conserto caixa d' água rachada
Troca 01 reparo válvula descarga
Levantamento materiais hidráulcos
| CER Jacomina F. Sambiase (casa) | Limpeza do muro com água sanitaria e vap | 26.01.2022
Regularização de guia de concreto do pátio
Regularização de piso intertravados
Levantamento materiais para pintura
Troca 01 boia da caixa d' água
Reposição de 02 azulejos nos banheiros
Instalação de 04 acabamentos de registro
Instalação 01 lavatório
Troca 01 reparo válvula descarga
Reaperto 01 lavatório
. |  | Levantamento materiais hidráulicos
Levantamento materiais de alvenaria
Inicio reparos no reboco
Levantamento materiais de serralheria
| CER José Alfredo Amaral Gurgel | Levantamento materiais hidráulicos
| CER Antonio Tavares Pereira Lima | Troca 02 ventiladores
Troca 02 lâmpadas
Retirada 01 calha de lâmpada
Conserto 01 ventilador
| CER Rubens Cruz II | Vericação de curto circuito
Remoção e reposição das canaletas de ferro
Conserto de fiação
Troca 02 ventiladores
| CER Maria Barcarola Filié | Substituição 20 lâmpadas tubular para led
Troca 10 soquetes antivibratório
Troca 14 lâmpadas
| CER Padre Bernardo Plate | Verificação quadro eletrico da caixa d' água | 27.01.2022
Retirou ar bomba caixa' água
| CER Marilaice Lia Tedde | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d' água
Troca 01 kit cave/mola da válvula descarga
| CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Troca 03 ventiladores
Manutenção fiação 01 chuveiro
Conserto fiação 01 ventilador
Troca 01 cano chuveiro
Conserto porta de geladeira
Calafetação tanque lavanderia
Calafetação pia cozinha
Troca 04 reparos de torneira
Reaperto 02 torneiras de lavatório
Troca 03 tampas de vaso sanitário
| CER Carmelita Garcez II | Manutenção fiação 02 chuveiros
Levantamento materiais eletricos
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Troca 02 chuveiros
Substituição 34 lampadas tubular para led
Instalação completa 02 ventiladores
| CER Leatrice Rodrigues Affonso | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d' água
| CER Jacomina F. Sambiase (casa) | Montagem e desmontagem de andaime
Inicio reparos no reboco no beiral da casa
Concretagem da base do abrigo do GLP
Corte de parede para subir muro do abrigo do GLP
Furação parede para passegem de tubulação de GLP
Aterramento de area externa para assentamento de bloquetes
Nivelamento e calafetação da pia da cozinha
Reparos do rejunte de azulejos nos banheiros e cozinha
Reparos no reboco externo da casa
| CER José do Amaral Velosa | Regulagem de bebedouro de inox | 28.01.2022
| CER Honorina Comelli Lia | Levantamento materiais hidráulicos
| CER Lourdes Aparecida Silva | Desentupiu 02 caixas de gordura
| CER Jacomina F. Sambiase (casa) | Instalação 02 chuveiros
Passagem 20 metros de cabo para tomada 220V
Substituição 10 lâmpadas tubular para led
Fixação 06 cortinas
Termino reparos do reboco no beiral
Carpiu onde ira instalar o intertravado
Nivelamento do piso de terra para receber o intertravado
Nivelamento e reparos no intertravado já existente
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Quebra piso concreto
Limpeza canaleta
Nivelamento piso
Fez malha de ferro para concretagem
| CER Rubens Cruz I | Verificação vazamento em cano estourado
| CER Anunciata Lia David | Verificação painel eletrico caixa d' àgua
Substituição 02 lâmpadas tubulares para led
Troca 01 válvula poço
Retirou ar bomba caixa' água

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 24 a 28 de janeiro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rafael Medina | Verificação eletrica | 24.01.2022
EMEF Ricardo C. C. Monteiro | Instalação de lixa antiderrapante nas escadas | 26.01.2022
EMEF Olga Ferreira Campos | Troca 08 refil de filtro | 28.01.2022
Reaperto 01 torneira lavatório
Troca 01 flexível
Troca 02 tubo de ligação de vaso sanitário
Reaperto 01 vaso sanitário

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 24 a 28 de janeiro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
AABB | Levantamento materiais eletricos | 28.01.2022

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 24 a 28 de janeiro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
NGSAT | Troca 01 tubo ligação | 24.01.2022
Troca 02 parafusos de vaso sanitário
Reaperto 02 vasos sanitários
Retirada 01 bebedouro com vazamento