## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 26 a 30 de junho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Maria Renata Lupo Bo | Levantamento materiais eletricos | 26.06.2023
CER Lourdes Apparecida Carvalho Prada | Instalação 01 bebedouro
CER Clodoaldo Medina | Desentupiu 01 ralo da cozinha
CER marialice Lia Tedde | Troca 01 chuveiro
Manutenção 01 chuveiro
Levantamento materiais eletricos
CER Eduardo Borges Coelho | Troca 01 reparo de registro de chuveiro
CER Jacomina Felippe Sambiase | Conserto tubulação hidráulica que abastece a caixa d'água
CER Jacomina (casa) | Troca 01 reparo válvula de descarga
CER Maria Pradelli Malara | Troca 01 torneira de jardim
Troca 01 torneira de lavatório
Instalação completa de 01 vemtilador
Instalação 03 controles de ventilador
Instalação 01 plafon no banheiro feminino
Instalação 08 trincos nas portas dos banheiros
CER José Pizani | Reparo do reboco da parede externa da cozinha | 27.06.2023
Calafetação de caixas de inspeção
Levantamento materiais alvenaria
CER José do Amaral Velosa | Desentupiu 01 vaso sanitário
Troca 01 reparo de torneira
Instalação 01 chuveiro
CER Jacomina Felippe Sambiase | Levantamento de materiais eletricos
CER Anunciata Lia David | Levantamento materiais de pintura
Levantamento materiais de alvenaria
Levantamento de materiais de hidráulica
CER Rubens Cruz II | Troca 01 chuveiro | 28.06.2023
Troca 01 tomada
CER Rubens Cruz I | Troca 01 reator
Instalação 02 ventiladores
CER Irmã Marina | Instalação completa de 04 tomadas duplas sistema X
Instalação 08 canaletas sistema X
Passagem 20 metros de cabo
CER José Pizani | Limpeza caixa de gordura
Requadro da tampa da caixa de gordura
Calafetação de caixas de inspeção
Reparos no calçamento de concreto
Conserto 01 anão de concreto
CER Amélia Favero Manini | Limpeza 02 caixas de gordura
CER Irmã Marina | Troca 04 lâmpadas de bulbo | 29.06.2023
CER Maria Barcarola Filié | Troca 05 sifões
Troca 04 flexíveis
Manutenção em 01 válvula americana
Troca 01 tubo de ligação e espude
Reaperto de torneiras
CER José Pizani | Rearmou disjuntor
Troca 01 chuveiro
CER Dona Cotinha de Barros | Levantamento de materiais de pintura
CER Padre Bernardo Plate | Levantamento materiais de alvenaria
Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Levantamento de materiais hidráulicos
CER Maria Renata Lupo Bo | Desentupiu 01 vaso sanitário | 30.06.2023
Desentupiu 01 caixas de inspelção das galerias de águas pluviais
Limpeza das canaletas de águas pluviais
Troca 01 telha cerâmica
Limpeza de telhado e calhas do telhado
CER Dona Cotinha de Barros | Levantamento de materiais hidráulicos
Regulagem em válvula de descarga
Retirada 02 chuveiros do boiler
Instalação 02 chuveiros eletricos
Substituição 05 lâmpadas tubulares para led
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Reposição de azulejos do bebedouro
Rejuntou bebedouro
Troca 01 sifão
Troca 01 válvula bebedouro
Reposição 01 torneira bebedouro
Levantamento materiais de alvenaria
CER Antonio Custódio de Lima | Verificação de alambrado
Levantamento de materiais

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 26 a 30 de junho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Manutenção na torneira da cozinha com vazamento | 27.06.2023
EMEF José Roberto de Padua Camargo | Retirada de 08 lâmpadas com reator de vapos metálico
Instalação 08 adptadores E40 para E27
Troca 08 lâmpadas de bulbo
Substituição 08 lâmpada tubulares para led
Instalação 01 dobradiça porta do banheiro
EMEF Olga Ferreira Campos | Levantamento materiais eletricos Polo Univesp
EMEF Rubens Cruz | Substituição 04 lâmpada tubulares para led | 28.06.2023
Levantamento materiais hidráulicos
EMEF Maria de Lourdes da Silva Prado | Troca 10 lâmpadas das "tartarugas" externas
Retirada de telhas para passar fiação
Instalação completa 01 tomada sistema X
Levantamento materiais eletricos
EMEF Maria de Lourdes da Silva Prado | Reparos na fiação dos refletores da quadra | 29.06.2023
Instalação 02 tomadas na quadra
EMEF Waldemar Saffiotti | Desentupiu vaso sanitário
Verificação de válvula americana
EMEF Eugênio Trovatti | Desentupiu galeria de águas pluviais
Verificação e limpeza das canaletas de águas pluviais

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 26 a 30 de junho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Piaquara | Continuação pintura de ferragens | 26.06.2023
CE Alescio G. Santos | Aterramento pararelo as muretas
Retirada 01 tronco de arvore
Fechamento de valeta
CE Alescio G. Santos | Abatecimento de água com caminhão pipa | 27.06.2023
Construção de calçamento ao lado da guia do corredor
CE Piaquara | Termino pintura das ferragens da rampa
Pintura da mureta da rampa
CE Piaquara | Continuação pintura externa | 28.06.2023
CE Piaquara | Continuação pintura externa | 29.06.2023
EMD Iracema Nogueira | Troca 01 tubo de ligação e espude | 30.06.2023
CE Piaquara | Continuação pintura externa

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 26 a 30 de junho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EJA | Levantamento de materiais hidráulicos | 30.06.2023