## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 outubro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Clodoaldo Medina | Reposição 07 azulejos | 07.10.2024
Fixação de 01 brinquedo "gira-gira" com concreto
CER Carmelita Garcez I | Aplicação massa acrílica
Lixamento paredes
Continuação pintura externa
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Troca 02 chuveiros
Abertura tampa de caixa de inspeção
Desentupiu esgoto banheiro
Limpeza 01 ralo
Troca 01 tubo de ligação e espude de vaso sanitário
Troca 01 torneira
Instalação tampa em vazamento de painel solar
CER José do Amaral Velosa | Instalação 03 dispensers de papel toalha
Instalação 02 lousas
Instalação 07 relógios de parede
Instalação 02 quadros
Instalação 30 ganchos com bucha
CER Cyro Guedes Ramos | Instalação 05 ventiladores
Passagem 20 metros de cabo
Instalação 07 canaletas sistema X
CER Zilda Martins Pierri | Verificação circuito elétrico dos chuveiros | 08.10.2024
Troca 01 disjuntor Manutenção em fiações do B1
CER Carmelita Garcez I | Continuação pintura externa
CER José do Amaral Velosa | Instalação 04 cabideiros com 40 ganchos
Instalação 80 ganchos com bucha
Instalação 02 porta shampoo
Instalação 01 torneira
Lixamento prateleiras de madeira
Inicio pintura prateleiras
CER Leonor Mendes de Barros | Manutenção 02 torneiras
Fixação 01 vaso sanitário
Ajuste de filtro de bebedouro
CER Ricardo C. C. Monteiro | Desentupiu esgoto banheiro
Limpeza 01 ralo
Aplicação veda rosca e PU em torneira
CER Maria Pradelli Malara | Levantamento materiais contra sinantrópicos
Inicio limpeza canalateas águas pluviais
CER Antonio Custódio de Lima | Verificação elétrica
Levantamento materiais elétricos
CER José do Amaral Velosa | Termino pintura prateleiras | 09.10.2024
Termino da instalação de cabideiros e aramados
Instalação 02 torneiras de bebedouro
CER José Ênio Cassalecchi | Levantamento materiais para pintura de lousas
CER Marialice Lia Tedde | Retirada vaso sanitário
Desentupiu esgoto
Instalação 01 vaso sanitário
CER Eloa do Valle Quadros | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água
Troca 01 chave boia
CER Leatrice Rodrigues Borges | Troca 01 refil de filtro
Regulagem temperatura boiler
Troca 01 sifão
CER Carmelita Garcez I | Continuação pintura externa
CER Antonio Custódio de Lima | Instalação elétrica 02 chuveiros
Passagem 100 metros de cabo
Instalação 02 disjuntores
Instalação completa 01 tomada 220V
Passagem 50 metros de cabo
Instalação 01 canaleta sistema X
Troca 01 ventilador
CER Maria Pradelli Malara | Termino limpeza das canalateas de águas pluviais
Instalação de telas em 14 metros de grelhas de águas pluviais
CER Amélia Favero Manini | Verificação elétrica lavanderia | 10.10.2024
Manutenção 01 interruptor
CER Carmelita Garcez I | Continuação pintura externa
CER Maria Renata Lupo Bo | Verificação tomadas
Levantamento materiais elétricos
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Troca 01 vedante de torneira
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Inicio instalação ventiladores
CER Jacomina Filipe Sambiase | Inicio pintura das portas
CER José Pizani | Retirada dos azulejos da parede do banheiro que estavam soltos
CER Maria Renata Lupo Bo | Retirada de entulho
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Instalação 07 ventiladores | 11.10.2024
Passagem 20 metros de cabo
Fixação 01 tomada sistema X
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Verificação elétrica quadro de distribuição elétrica
CER Carmelita Garcez I | Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
CER Eduardo Borges Coelho | Retirada 01 vaso sanitário
Desentupimento de esgoto
Instalação 01 vaso sanitário
CER Jacomina Filipe Sambiase | Finalizado pintura 03 portas
Continuação pintura das portas
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Inicio da instalação elétrica dos chuveiros do banheiro masculino
CER José do Amaral Velosa | Retirada e instalação de cabideiros
Instalação de mão francesa nos suportes das lousas e prateleiras
Instalação 01 dispenser de sabonete
Manutenção 05 lixeiras

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 outubro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Troca 01 válvula pia cozinha | 07.10.2024
Instalação 01 lousa
Revisão registro 01 mictório
Instalação 02 dispenser de papel toalha
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Troca 15 lâmpadas tubulares | 08.10.2024
EMEF Rafael de Medina | Instalação 01 ventilado | 09.10.2024
Passagem 15 metros de cabo
Instalação 4 canaletas sistema X
EMEF Edmilson de Nola Sá | Verificação de portas e fechadura
EMEF Rafael de Medina | Verificação iluminação da quadra poliesportiva
EMEF Edmilson de Nola Sá | Fixação 04 portas do banheiro | 11.10.2024

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 outubro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Fundecitrus | Retiradade vaso sanitário | 09.10.2024
Desentupimento vaso sanitário
Instalação vaso sanitário
Manutenção portão de entrada
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Verificação caixa d'água
Descarregou 01 caminhões pipa para abastecimento da cixa d'água
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Verificação caixa d'água | 10.10.2024
Descarregou 02 caminhões pipa para abastecimento da cixa d'água
Retirada de vaso sanitário
Desentupimento vaso sanitário
Instalação vaso sanitário
Ajuste 01 sifão
Manutenção em válvula lavatório
Reaperto 01 flexível
Instalação 01 bebedouro
CE Fundecitrus | Levantamento materiais elétricos
EMD Iracema Nogueira | Manutenção registro com vazamento
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Troca 01 torneira | 11.10.2024
Verificação caixa d'água

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 outubro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Reaperto 01 vaso sanitário | 11.10.2024
Manutenção de ducha higiênica
Troca 01 sifão
Troca 01 acabamento de válvula descarga
Rejunte de lavatório
Verificação de possível vazamento banheiro