## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 09 a 13 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Levantamento materiais elétricos | 09.09.2024
CER Amélia Favero Manini | Levantamento materiais elétricos
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 30 lâmpadas
Troca 02 ventiladores
Troca 01 disjuntor
Troca 18 soquetes rabicho
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Pintura do portão
Termino serviços de pintura
CER Maria Renata Lupo Bo | Instalação 01 tampa de concreto em caixa de inspeção águas pluviais
Reparos no pisos de concreto
CER José Do Amaral Velosa | Instalação 01 ventilador | 10.09.2024
Instalação 01 painel
CER Leonor Mendes de Barros | Instalação 01 trocador de fraldas
Retirada e instalação 01 vasos sanitário
Calafetação 01 vaso sanitário
Troca 04 refil de filtro
CER José Pizani | Instalação elétrica completa para 03 ar condicionado
Passagem 120 metros de cabo
Instalação 02 caixas de sobrepor para disjuntores
Instalação 03 disjuntores
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Retirada de materiais
Retirada de entulho
Retoques na pintura
CER Rosa Ribeiro Stringhetti | Verificação abastecimento de água | 11.09.2024
CER Eloa Do Valle Quadros | Levantamento materiais pintura
Reparos nas guias dos tanques de areia
Preparo de solo para concretagem
CER Carmelita Garcez I | Levantamento materiais eletricos
Raspagem de paredes externas
Aplicação fundo preparador
CER Padre Bernardo Plate | Troca 01 conexão hidráulica da caixa d'água
Instalação 01 telha canalete
CER Honorina Comelli Lia | Troca 01 torneira | 12.09.2024
Manutenção em filtro de água
Troca 01 flexível
CER Zilda Martins Pierri | Instalação 01 ventilador
Troca 05 tomadas
Instalação 01 tomada 220V
Instalação 01 canaleta sistema X
Passagem 20 metros de cabo
CER Carmelita Garcez II | Limpeza 01 caixa de inspeção de águas pluviais
CER Carmelita Garcez I | Raspagem de paredes externas
Aplicação fundo preparador
CER Eloa Do Valle Quadros | Inicio concretagem 01 tanque de areia
Concretagem laterais dos intertravados
CER Carmelita Garcez I | Raspagem de paredes externas | 13.09.2024
Aplicação fundo preparador
Instalação 03 tomadas 220V
Passagem 70 metros de cabo
CER Marialice Lia Tedde | Limpeza 02 caixas de gordura
Troca 04 sifões
Troca 01 válvula lavatório
CER Eloa do Vale Quadros | Concretagem calçamento concreto
Continuação concretagem do tanque
CER Amelia Favero Manini | Quebra de parede
Verificação vazamento
CER leatrice Rodrigues Affonso | Verificação curto circuito
Reaperto de barramento e disjuntores

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 09 a 13 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Troca 01 tubo de ligação e espude | 09.09.2024
Troca 01 válvula mictório
Aplicação fita veda rosca 01 torneira
EMEF Waldemar Saffiotti | Fixação de portão ferro
EMEF José Roberto de Padua Camargo | Quebra de parede | 10.09.2024
Retirada 01 azulejo
Troca 01 conexão hidráulica
Troca 01 tubo de ligação e espude
EMEF José Roberto de Padua Camargo | Reposição 01 azulejo | 11.09.2024
Rejuntou azulejo
Fixação de cabideiros
EMEF Rafael de Medina | Instalação 01 lousa | 13.09.2024
EMEF Waldemar Saffiotti | Levantamento materiais elétricos

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 09 a 13 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Retirada e assentamento 01 vaso sanitário | 10.09.2024
Troca 02 refil de filtro
Troca 02 reparo de válvula descarga
Calafetação 01 vaso sanitário
Regulagem 01 sifão

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 09 a 13 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Troca 03 lâmpadas de poste | 13.09.2024
Troca 02 lâmpadas de bulbo