## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 de novembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER José do Amaral Velosa | Montagem de brinquedos | 06.11.2024
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Instalação 01 tomada dupla sistema X
Instalação 01 canaleta sistema X
Passagem 06 metros de cabo
Troca de tecla do porteiro eletronico
CER Maria Barcarola Filié | Abertura de valeta
Retirada de 02 guias de concreto
Abertura de tubulação de águas pluviais
Desentupiu rede de águas pluviais
CER Leonor Mendes de Barros | Continuação concretagem do calçamento
Confecção de tampa de concreto para caixa de inspeção
CER Carmelita Garcez I | Continuação pintura externa
Retirada de telas mosquiteira
Termino pintura bancos
CER Cyro Guedes Ramos | Troca 02 refletores
Instalação 01 ventilador
Passagem 10 metros de cabo
CER Valdizar Pinto do Carmo | Acompanhamento da ligação do transformador elétrico
Testes internos de energia
CER Carmelita Garcez I | Continuação pintura externa | 07.11.2024
CER Rosa Broglio Zanim | Troca 27 lâmpadas tubulares
Substituição 30 lâmpadas fluorescentes tubulares para led
CER Eugênio Trovatti | Abertura de brocas
Instalação de brinquedo (balanço)
CER Eugênio Trovatti | Levantamento de materiais de pintura para quiosque | 08.11.2024
Regulagem 01 válvula descarga
CER Zilda Martins Pierri | Troca 01 cano de chuveiro
Troca 01 resistencia chuveiro
Troca 02 vedantes de torneira
Troca 01 tubo de ligação e espude
CER Carmelita Garcez I | Continuação pintura externa
CER Alvaro Waldemar Colino | Cobriu telhado danificado com lona
CER Antônio Custodio de Lima | Troca 01 ventilador
Troca 01 controle de ventilador
CER Maria Renata Lupo Bo | Fixação varão de cortina
CER Jacomina Fipile Sambiase II | Termino pintura 13 portas

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 de novembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Hermínio Pagotto | Verificação elétrica sala dos computadores | 08.11.2024
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Retirada 01 vaso sanitário
Desentupiu vaso sanitário
Instalação e calafetação 01 vaso sanitário
Troca 01 reparo de torneira
Troca 01 sifão
Troca 01 reparo de válvula descarga
EMEF Gilda Rocha de mello e Souza | Troca fiação 01 ar condicionado da sala de informatica
Manutenção 03 tomadas
Instalação 05 plafon e lâmpadas

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 de novembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Limpeza de calha de condutores do telhado | 05.11.2024

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 de novembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CAEE | Troca 04 lâmpadas tubulares | 07.11.2024