## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 20 a 24 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Maria Barcarola Filié | Retirada de entulho | 20.05.2024
Enchimento 01 caçamba
CER Marialice Lia Tedde | Instalação 07 ventiladores
Troca 10 lâmpadas
CER Clodoaldo Medina | Instalação 02 prateleiras
Reposição pisos no banheiro e cozinha
Rejunte de pisos
Limprza nas canaletas elétricas do pátio
CER Concheta Smirne Mendonça | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água | 21.05.2024
Troca 02 sifões
Troca 01 tubo de ligação de vaso sanitário
Quebra de piso de concreto
Abertura de valeta
Conserto de tubulação hidráulica
Desentupiu 01 tanque da lavanderia
CER Eduardo Borges Coelho | Verificação hidráulica no abastecimento de água nas caixas d'água
CER Maria Barcarola Filié | Substituição 25 lâmpadas tubulares para led
CER Zilda Martins Pierri | Troca 01 controle de ventilador
Levantamento materiais elétricos
CER Carmelita Garcez II | Troca 02 filtros AP230 completo
Troca 02 reparos de torneiras
Reaperto 01 torneira de lavatório
Troca 01 sifão
CER José Pizani | Levantamento materiais elétricos | 22.05.2024
CER José do Amaral Velosa | Instalação 02 ventiladores
Instalação elétrica para 01 ar condicionado
Passagem 50 metros de cabo
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Aplicação massa corrida
CER Anunciata Lia David | Retirada 01 escorregado de ferro
Retirada 02 suportes de balanço
Tampou os buracos no gramado com areia
Limpeza e retirada de entulho
CER Rubens Cruz II | Quebra de piso de concreto
Abertura de valeta
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Instalação 02 ventiladores
Troca 03 ventiladores
Troca 02 controles de ventilador
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Instalação 01 ventilador | 23.05.2024
Instalação 03 canaletas sistema X
Passagem 15 metros de cabo
Instalação 01 torneira elétrica
Troca 01 ventilador
Troca 15 lâmpadas tubulares
Substituição 12 lâmpadas tubulares para led
Troca 01 lâmpada boca E27
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Lixamento parede
Termino pintura deposito sala multimeios
Retirada 04 aramados
Aplicação massa corrida nos corredores
CER Eduardo Borges Coelho | Verificação hidráulica nas caixasde água
Retirou ar das tubulações hidráulicas
CER Clodoaldo Medina | Manutenção no quadro geral de entrada de energia
Instalação 04 conector terminal 120
Fixação de disjuntor 200a
Instalação 01 ventilador
Instalação de conector sindal em torneira elétrica
CER Rubens Cruz II | Quebra de tubulação hidráulica
Desentupimento de esgoto
Manutenção em tubulação hidráulica de esgoto
Fechamento valeta
Manutenção pisos de concreto
Troca 01 sifão
CER Jacomina Filipe Sambiase | Levantamento materiais elétricos | 24.05.2024
CER Anunciata Lia David | Instalação 3 suporte de extintores
Instalação 06 placas de sinalização de extintores
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Pintura externa finalizada
Instalação 04 aramados
Pintura teto de 03 banheiros
Limpeza de teto de banheiro cm água sanitária
Aplicação esmalte
Lixamento de paredes
Continuação pintura interna
CER Ricardo C. C. Monteiro | Retirada 01 vaso sanitário
CER Eduardo Borges Coelho | Troca 01 boia mecânica da caixa d'água
CER Alvaro Waldemar Colino | Troca 01 acabamento de vpalvula descarga
Troca 01 torneira elétrica
Troca 01 ventilador
Instalação 02 conectores sindal

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 20 a 24 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rafael Medina | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água | 20.05.2024
Armou relé da caixa d'água
EMEF Edmilson de Nola Sá | Aplicação massa corrida
Lixamento paredes
Pintura teto
Instalação 04 lousas
Continuação pintura
EMEF Altamira Amorim Mantese | Troca 01 boia vazão total
Troca 01 reparo de registro
Troca 01 reparo de válvula descarga
Instalação 01 registro na tubulação hidráulica da caixa d'água
Troca 01 reparo torneira
Reparos em bebedouro
EMEF Edmilson de Nola Sá | Continuação pintura | 21.05.2024
Aplicação massa corrida no hall de entrada
Lixamento paredes
Aplicação fundo preparador
Impermeabilização de paredes externas
Limpeza e instalação 40 placas tatéis
Instalação 04 suportes de apagador nas lousas
Troca 01 espude
Rejuntou 01 vaso sanitário
Requadro em massa em banheiro
Requadro 01 acabamento de pilar
EMEF Edmilson de Nola Sá | Termino pintura sala de dança | 22.05.2024
Lixamento paredes
inicio pintura no hall de entrada
Troca 10 lâmpadas tubulares
Troca 03 controles de ventilador
Troca 01 disjuntor
Instalação de placas nas tomadas e interruptores da sala de dança
Limpeza e instalação 72 placas tatéis
EMEF Henrique Scabello | Troca 02 torneiras bica movél
Troca 04 torneiras de bebedouro
Troca 08 parafusos de vaso sanitário
Fixação 04 vasos sanitários
Troca 01 acabamento válvula descarga
EMEF Edmilson de Nola Sá | Termino pintura hall de entrada | 23.05.2024
Instalação porta copos
Quebra de calçamento de concreto danificado
Concretagem de calçamento em 02 pontos
Fixação 04 placas de sinalização
EMEF Olga Ferreira Campos | Levantamento materiais elétricos | 24.05.2024
EMEF Edmilson de Nola Sá | Limpeza e retirada de entulho
Limpeza 01 caixa de inspeção

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 20 a 24 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Retirada 03 refletores antigos | 21.05.2024
Instalação 04 refletores de led

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 20 a 24 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Almoxarifado Merenda | Instalação 03 ventiladores | 20.05.2025
Levantamento materiais elétricos
EJA | Instalação 01 disperser de papel | 21.05.2024
Fixação de canaleta sistema X
Verificação hidráulica geral
Almoxarifado Merenda | Instalação 03 ventiladores
Casa Nutrição | Levantamento materiais elétricos | 22.05.2024