## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 24 a 28 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER José Amaral Velosa | Retirou "ar" da bomba | 24.06.2024
Restabelecimento água na escola
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Lixamento batentes e portas
Aplicação fundo batentes e portas
Continuação abertura de trincas no roda pé das paredes externa e trincas no piso
Continuação reparos piso concreto
Continuação reparos no reboco
CER Maria Gloria Fonseca Simões | Troca 20 lâmpadas tubulares
CER Maria Pradelli Malara | Retirada 01 refrigerador de bebedouro
Retirada 03 ventiladores
Instalação 01 ventilador
Retirada 01 quadro de chaves
CER Hellé Nice Pinto Passos | Retirou ar das tubulações hidráulicas dos banheiros
Regulagem 02 válvulas de descarga
Quebra de parede
Reparos em registro de gaveta
Reparos no reeboco
Reposição 06 azulejos
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação da pintura de portas e batentes | 25.06.2024
Continuação abertura de trincas no roda pé das paredes externa e trincas no piso
Continuação reparos piso concreto
Continuação reparos no reboco
CER Carmelita Garcez II | Troca 01 chuveiro
Troca 14 lâmpadas tubulares
Troca 02 reparos de torneira
Limpeza 01 caixa de gordura
Manutenção em caixa de gordura
Levantamento de materiais de alvenaria para manutenções na calçada
CER Maria Pradelli Malara | Instalação dos suportes do refrigerador do bebedouro
Instalação 02 suportes para bolsas
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Retirada 10 "rodinhos" de porta | 26.06.2024
Aplicação de fundo em latex nas portas
Continuação da pintura de portas e batentes
Retirada 15 caçhas de iluminação
Instalação 15 plafons
Troca 01 ventilador
Instalação 01 quadro
Rejuntou trincas do piso de concreto
CER José Amaral Velosa | Retirou "ar" da bomba
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 01 reparo de registro
CER Leonor Mendes de Barros | Troca 01 reparo de válvula descarga
Troca 01 espude
Troca 01 válvula de lavatório
CER Carmelita Garcez II | Quebra de calçada de concreto danificada
Retirada de entulho
Concretagem de calçamento
CER Maria Pradelli Malara | Instalação refrigerador do bebedouro
Retirada e instalação 01 ventilador na nova lavanderia
Retirada e instalação 01 suporte e microondas na nova lavanderia
CER Maria Gloria Fonseca Simões | Levantamento materiais hidráulicos (refis de filtro) | 27.06.2024
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Troca 12 tomadas
Troca 06 bocais de lâmpada
Troca 06 ventiladores
Troca 02 tomadas com interruptor
Troca 01 controle de ventilador
Troca 05 lâmpadas de bulbo
Continuação da pintura de portas e batentes
Continuação abertura de trincas no roda pé das paredes externa e trincas no piso
Continuação reparos piso concreto
Continuação reparos no reboco
CER Amélia Favero Manini | Troca 01 sifão
Troca 01 reparo registro
Calafetação pia cozinha
CER Maria Pradelli Malara | Ligação eletrica e hidráulica do bebedouro
Instalação 01 disjuntor
Instalação 01 tomada
Instalação 03 canaletas sistema X
Passagem 06 metros de cabo
CER Eloá do Valle Quadros | Troca 50 lâmpadas | 28.06.2024
Troca 03 ventiladores
CER Dona Cotinha de Barros | Desentupiu 01 cuba do berçario
Troca 01 resistencia chuveiro
Troca 01 tomada
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Calafetou batentes do banheiro
Continuação da pintura de portas e batentes
Continuação pintura externa
Aterrou laterais do calçamento interno
Manutenção e calafetação em caixa de inspeção
Manutenção em calçamento interno de concreto
CER Clodoaldo Medina | Troca 01 tubo de ligação e espude
Troca 04 sifões
Reaperto 01 flexível
Reaperto 01 torneira
Troca 01 torneira
Verificação vazamento caixa d'água
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Troca 01 chuveiro
Troca 01 resistencia chuveiro

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 24 a 28 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Troca 20 lâmpadas tubulares | 25.06.2024
Levantamento materiais elétricos
Troca 01 reparo de registro
Reposição azulejos
Concreto buraco da calçada
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Troca 01 torneira | 27.06.2024
Manutenção em tubo de ligação em vaso sanitáro
Reaperto vaso sanitário
EMEF Rafael de Medina | Conserto torneira cozinha
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Inicio limpeza canaletas de águas pluvisis | 28.06.2024
Limpeza 04 ralos
Instalação 04 "ralos protetores"
Verificação de todos os sifões
Levantamento materiais , telas para grelhas de águas pluviais

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 24 a 28 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 24 a 28 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Troca 02 interruptores | 25.06.2024
Instalação 06 tomadas duplas sistema X
Passagem 06 metros de cabo
Suprimentos | Pintura em 02 portões de ferro para cobrir a logo "BVM" | 26.06.2024