PROJETO DE LEI Nº       146    /98.

Estabelece normas de segurança dos tanques de armazenamento de combustíveis evitando possíveis vazamentos e dá outras providências.

Artigo 1º- Todas as distribuidoras e suas respectivas redes de Postos de Serviços e Abastecimento de Veículos, bem como as empresas privadas e órgãos da administração pública que possuam tanques de armazenamento de combustíveis instalados em suas edificações situadas no Município de Araraquara, destinados ao comércio varejista ou ao consumo próprio deverão apresentar, em 60 (sessenta) dias, relação de tanques, contendo os seguintes dados: nome do estabelecimento; CGC; Inscrição Estadual; endereço; número de tanques com suas capacidades e tipos de combustíveis; plantas de instalação e sua classificação (conforme Tabela anexa).

Artigo 2º- As entidades referidas no item anterior ou seus responsáveis deverão apresentar laudo técnico conclusivo, elaborado e firmado por empresa de engenharia especializada devidamente registrada no CREA e previamente habilitada pela Prefeitura Municipal de Araraquara, sendo representada por engenheiro civil responsável, de acordo com a classificação constante da tabela anexa, nos prazos abaixo estabelecidos, contados 60 (sessenta) dias após a data da publicação da presente Lei:

Classe	Prazo

- 60 dias

- 90 dias

- 120 dias

- 180 dias

§ 1º- O laudo técnico que trata este artigo deverá atestar, no mínimo, a estanqueidade e as plenas condições de segurança dos tanques de armazenamento de combustíveis e suas tubulações, das bombas de abastecimentos, das instalações utilizadas para lubrificação, bem como de todos os equipamentos que possam oferecer riscos de incêndio, sinistros de qualquer natureza ou danos ao meio ambiente, indicando a metodologia adotada;

§ 2º- Os testes realizados nos tanques aludidos antes da data da publicação desta lei, terão validade de 12 (doze) meses, desde que observem os requisitos ora estabelecidos;

§ 3º- Esses testes deverão ser renovados a cada ano;

§ 4º- O laudo técnico deverá ser concluído por um “Relatório Anual de Inspeção”, com observância do disposto no parágrafo 1º;

§ 5º- O “Relatório Anual de Inspeção”, firmado por empresa especializada de engenharia representada por engenheiro civil responsável, deverá ser elaborado em duas vias, sendo que a primeira integrará o laudo a ser apresentado ao setor competente da Prefeitura Municipal de Araraquara, e a segunda ficará em poder do proprietário para ser afixado em local de fácil visualização para o público.

Artigo 3º- Toda vez que o Poder Público constatar uma situação de risco iminente tomará as medidas cabíveis, mesmo durante o prazo da validade do laudo técnico conclusivo.

Artigo 4º- Será admitida a instalação, somente de tanques novos, vedada a recuperação ou a reutilização de tanques para instalações subterrâneas.

Artigo 5º- Os Postos de Serviços e Abastecimentos de Veículos, as empresas privadas e órgãos públicos mencionados no artigo 1º, ficam obrigados a efetuar o controle da estanqueidade dos tanques, por meio do Livro de Movimentação de Combustíveis – L.M.C., conforme determinação própria do Departamento Nacional de Combustíveis – D.N.C.

Artigo 6º- O não atendimento ao disposto nesta Lei ensejará a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.

Artigo 7º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala de sessões, 03 de setembro de 1998.

EDSON ANTONIO DA SILVA

Vereador e 1º Secretário

MRDC

# J U S T I F I C A T I V A

Tem a presente lei o objetivo primordial de evitar os gravíssimos riscos que poderão advir com o armazenamento inadequado dos produtos combustíveis.

Em face do perigo constante, necessário estabelecer procedimentos para evitar consequências mais sérias, pondo em riscos a segurança da população e os graves danos ao meio ambiente em virtude de um possível vazamento.

Sala de Sessões, 03 de setembro de 1998.

EDSON ANTONIO DA SILVA

Vereador e 1º Secretário

MRDC

Tabela única de que trata o artigo 1º.

Classificação ambiental dos tanques de armazenamento de combustíveis conforme a vizinhança num raio de 100 metros:

## Classe 0

Quando não possuir dos fatores de agravamento das classes seguintes.

## Classe 1

- rua com galeria de drenagem de águas,

- galeria de esgoto ou de serviços,

- fossa em áreas urbanas,

- edifício multifamiliar sem garagem subterrânea, até 4 andares.

## Classe 2

- edifício multifamiliar com garagem subterrânea, de mais de 4 andares

- favela, em cota igual ou inferior

- edifício de escritórios comerciais de 4 ou mais pavimentos,

- garagem ou túnel, construídos no subsolo,

- poço de água, artesiano ou não, para consumo doméstico,

- casa de espetáculos ou templo.

## Classe 3

- hospital

- atividades industriais de risco,

- água do subsolo utilizada para consumo público da cidade (independentemente do perímetro de 100 metros),

- corpos naturais superficiais de água destinadas a:

abastecimento doméstico,

proteção das comunidades aquáticas,

recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho),

irrigação,

criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação                humana.