Ofício nº 1779/2013                                               Em 02 de outubro de 2013

Ao

Excelentíssimo Senhor

#### JOÃO FARIAS

Presidente da Câmara Municipal

## ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos cordiais cumprimentos, submetemos à apreciação dessa Colenda Casa de Leis, o incluso projeto de Lei que dispõe sobre vistorias periódicas de marquises e sacadas e dá outras providências.

A medida é resultado de aprofundados estudos por parte da Comissão Especial de Estudos – CEE, constituída pela Resolução nº 405, de 06 de fevereiro de 2013, de autoria do Vereador Elias Chediek, objetivando regulamentar medidas de segurança, contra incêndio e pânico em edificações e áreas de riscos.

O desenvolvimento de Araraquara é fato que se evidencia a cada dia. Consequentemente, surgem também as demandas urbanísticas. Em face disso, é dever do Pode Público ficar atento e agir com ações preventivas, de modo a criar soluções planejadas para a redução dos impactos negativos e fomentar o crescimento ordenado e seguro da cidade.

Cabe destacar que a referida contou com a participação de vereadores e representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, da Fiscalização de Posturas, da Fiscalização de Obras Particulares da Secretaria Municipal de Segurança Pública, da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Turismo e Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria Municipal de Serviços, da Associação Araraquarense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – AAEAA, do Conselho Tutelar, de Casas Noturnas de Araraquara, da Associação dos Engenheiros, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB e do CREA/SP   reuniu-se regularmente com o intuito de contribuir com tal missão.

Diante do exposto, o Poder Executivo Municipal entende estar plenamente justificada a presente propositura e aguarda que o Projeto que ora submete ao crivo do Legislativo Municipal seja prontamente aprovado.

Por julgarmos esta propositura como medida de urgência, solicitamos seja o presente Projeto de Lei apreciado dentro do menor prazo possível, nos termos do artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

Valho-me do ensejo para renovar-lhe os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

MARCELO FORTES BARBIERI

Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 200/13

Dispõe sobre vistorias periódicas de marquises e sacadas e dá outras providências.

Art. 1º É obrigatória a realização de vistoria técnica estrutural, acompanhada de laudo técnico, para a avaliação das condições de uso e manutenção das marquises e sacadas, com 0,50m ou mais de balanço, a partir da face da edificação onde se encontra engastada, localizadas sobre o passeio público, bem como as localizadas nas áreas internas dos lotes das edificações que se destinem ao atendimento público e/ou aglomeração de pessoas.

§ 1º A vistoria técnica será executada às expensas do proprietário ou responsável pelo imóvel público ou privado, por profissional autônomo ou pessoa jurídica regularmente inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

§ 2º O laudo técnico que resultar da vistoria somente será válido se acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, do CAU.

§ 3º Todas as marquises e sacadas dos edifícios enquadrados no caput deste artigo deverão passar pela primeira vistoria, com emissão do respectivo laudo técnico, no prazo máximo de 05 (cinco) anos após o “habite-se”. Após a data de emissão do primeiro laudo técnico as marquises e sacadas dos edifícios deverão passar por novas vistorias com emissão dos respectivos laudos técnicos no máximo a cada 05 (cinco) anos.

Art. 2º Ante a relevância das eventuais anomalias encontradas, o laudo técnico poderá conter, a juízo do autor, o resultado de investigações ou ensaios especiais cujo fim seja determinar com maior precisão o comportamento estrutural e o grau de segurança da marquise ou sacada devendo conter:

I – as caracterizações e descrições técnicas ilustradas com fotos dos eventuais quadros patológicos encontrados.

II – as deformações estruturais além dos limites das normas;

III – as fissuras ou trincas;

IV – as sobrecargas não previstas no projeto original das marquises e sacadas, de acordo com as normas;

V – condições de manutenção não adequadas, como armaduras expostas e/ou corroídas, concreto degradado, perfis oxidados, fixações deficientes, entre outras;

VI - o estado geral da impermeabilização;

VII - a situação do sistema de coleta de águas pluviais;

VIII - as condições de segurança estrutural e de durabilidade, em conformidade com as normas nacionais vigentes, especialmente as Normas Brasileiras Regulamentadoras - NBR da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, no que forem pertinentes, todas em sua versão mais recente, com indicação do grau de risco e da eventual necessidade imediata da execução dos serviços de recuperação.

Art. 3º Na hipótese do laudo técnico do artigo 2º apontar a necessidade da realização de serviços de recuperação estrutural, o responsável pela edificação deverá providenciar a sua execução.

§ 1º O responsável pela edificação deverá executar os serviços no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados a partir do recebimento do laudo técnico, a menos que o mesmo recomende prazo menor, o qual deverá ser obedecido.

§ 2º A(s) empresa(s) ou profissionais autônomos responsáveis pelos serviços de recuperação estrutural e de instalações deverá(ão) fornecer antecipadamente à sua realização, relatório com descrição dos procedimentos e produtos a serem utilizados, cronograma dos serviços e a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, onde deverão constar as anotações do engenheiro ou arquiteto relativas a serviços de supervisão técnica durante a execução dos reparos ou readequações.

Art. 4º É responsável pela apresentação do laudo técnico, sucessivamente o síndico, o administrador ou o proprietário do imóvel, deixando-o em local disponível para consulta.

Art. 5º A inexistência do Laudo Técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT de acordo com o preconizado no artigo 1º sujeita o infrator à penalidade de multa na seguinte conformidade:

Metro linear das marquises ou sacadas x 5 (cinco) Unidade Fiscal Municipal (UFM)

§ 1º Havendo a regularização da situação notificada no prazo de 60 (sessenta) dias, fica o infrator isento do pagamento de multa.

§ 2º O prazo previsto no parágrafo 1º poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante pedido acompanhado da justificativa técnica do profissional encarregado da elaboração do laudo técnico.

§ 3º O não cumprimento dos parágrafos anteriores sujeita o infrator a receber multa 25% acima da anterior a cada intervalo de 120 (cento e vinte) dias.

§ 4º Na reincidência o infrator não poderá se beneficiar da isenção de que trata o parágrafo 1º.

Art. 6º A responsabilidade sobre a manutenção das marquises e sacadas caberá única e exclusivamente aos proprietários ou responsáveis, estando a Prefeitura Municipal de Araraquara isenta de qualquer responsabilização jurídica e administrativa.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das verbas próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor em 180 (cento e oitenta) dias da data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 02 (dois) de outubro de 2013 (dois mil e treze).

### MARCELO FORTES BARBIERI

Prefeito Municipal