PROJETO   DE   LEI  COMPLEMENTAR  Nº       01    /01.

# Ver Substitutivo à pág. 02

Dá nova redação a alínea “b”, do inciso II, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 16, de 25 de julho de 1997, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano – loteamentos e desmembramentos no Município de Araraquara e dá outras providências.

Artigo 1º- A alínea “b”, do inciso II, do artigo 2º da Lei Complementar nº 16, de 25 de julho de 1997, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano – loteamentos e desmembramentos no Município de Araraquara e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º- ......................................................................

- ..............................................................................

- ..............................................................................

a)        ..............................................................................

b) rede de energia elétrica, dotada de iluminação pública, com lâmpadas à vapor de sódio de 150 (cento e cinqüenta) watts.

Artigo 2º- Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala de sessões, 12 de fevereiro de 2001.

HELENITA TURCI

Vereadora e Vice-Presidente

EA/MRDC

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  DE  LEI COMPLEMENTAR  Nº   01  /01.

Dá nova redação a alínea “d”, do inciso I, do artigo 17, da Lei Complementar nº 16, de 25 de julho de 1997, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano – loteamentos e desmembramentos no Município de Araraquara e dá outras providências.

Artigo 1º- A alínea “d”, do inciso I, do artigo 17, da Lei Complementar nº 16, de 25 de julho de 1997, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano – loteamentos e desmembramentos no Município de Araraquara e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 17- .....................................................................

- ..............................................................................

a) .....................................................................................

b).....................................................................................

c) .....................................................................................

d) rede pública de distribuição de energia elétrica com respectiva posteação e braços de luz, com lâmpadas a Vapor de Sódio, observadas as normas e exigências técnicas especificadas pela competente concessionária de energia elétrica, de acordo com as condições mínimas abaixo:

- Lâmpadas de 100 watts nas vias públicas locais;

- Lâmpadas de 150 watts nas vias principais e secundárias;

- Lâmpadas de 250 watts nas vias coletoras e expressas, com instalação de iluminação em ambos os lados da via pública;

- Lâmpadas de 100 watts nos postes instalados no muro de divisa dos loteamentos tipo L3, com instalação de duas luminárias por poste, sendo uma virada para o lado externo;

- Lâmpadas de 250 watts, instaladas nos dispositivos viários de retorno e acesso, sendo quatro luminárias em um poste padrão da concessionária, locado na parte central do mesmo.

Artigo 2º- Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala de sessões, 25 de junho de 2001.

HELENITA TURCI

Vereadora e Vice-Presidente

EA/MRDC