CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

AUTÓGRAFO NÚMERO 142/03

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 032/03

AUTOR: COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, BENS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Dispõe sobre a instalação de hidrantes de incêndio no Município de Araraquara e dá outras providências.

Artigo 1º- Toda edificação, no Município de Araraquara, por ocasião da construção, reforma ou ampliação deverá fornecer, através de seu proprietário, um hidrante de coluna completo, DN 100 mm, fabricado de acordo com a norma brasileira NBR 5667, acompanhado de curva dissimétrica com flanges, registro gaveta de cunha rígida com flanges, extremidade com flange e bolsa e tampa para registro.

Parágrafo único – O fornecimento do hidrante a que se refere o “caput” será obrigatório para:

I – Edificações com área construída igual ou superior a 3.000 m2, exceto as residências unifamiliares e as entidades declaradas de utilidade pública por Lei Municipal.

II – Postos de distribuição de combustíveis, com qualquer área construída.

Artigo 2º- Adquirido pelo proprietário do imóvel, o hidrante e demais acessórios, a que se refere o artigo anterior, será entregue no Departamento Autônomo de Água e Esgoto - DAAE antes do pedido de vistoria final da edificação e será instalada às expensas do próprio DAAE na rede pública de distribuição de água, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do seu recebimento, segundo localização, critérios e condições a serem denominados em conjunto com o Corpo de Bombeiros, e preferencialmente próximo a construção, reforma ou ampliação do proprietário.

Artigo 3º- O Departamento Autônomo de Água e Esgoto - DAAE, ao implantar novas, ou substituir antigas redes de distribuição de água, já deverá prever e instalar os hidrantes urbanos de incêndios respectivos, de acordo com a legislação pertinente.

Artigo 4º- Ao Departamento Autônomo de Água e Esgoto – DAAE, compete indicar ao Corpo de Bombeiros a localização dos hidrantes urbanos de incêndios em mapa circunstanciado e constantemente atualizado.

Artigo 5º- A instalação de hidrantes urbanos de incêndios far-se-á em redes com mínimo de 100 milímetros de diâmetro.

Artigo 6º- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, aos  29  (vinte e nove) dias  do mês de outubro do ano de 2003 (dois mil e três).

EDUARDO LAUAND

Presidente

EDNO PACHECO                         VERA LÚCIA SILVEIRA BOTTA FERRANTE

1º Secretário                                                      2ª Secretária

sigs