| PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº | 002 | /15 |
| --- | --- | --- |

Cria o sistema de reuso de água de chuva, institui a sua obrigatoriedade nos imóveis localizados no Município e dá outras providências.

Art. 1º Fica criado o sistema de reuso de água de chuva, tendo por objetivo a instalação de reservatórios para captação e utilização de águas pluviais não tratadas em imóveis residenciais e comerciais.

Parágrafo único. Funda-se a presente lei nos seguintes princípios:

I -	do uso racional dos recursos naturais;

II -	do combate ao desperdício de água;

III -	da preservação do meio ambiente, dever conjunto do Estado e dos cidadãos.

Art. 2º É vedada a utilização da água de chuva não tratada captada pelo sistema de reuso para consumo pessoal, nas práticas de higiene pessoal e do preparo de alimentos.

Parágrafo único. Observadas as vedações estabelecidas no caput, a destinação da água de chuva captada pelo sistema de reuso será livremente definida pelo proprietário do imóvel, podendo ser utilizada para:

I - descarga em vasos sanitários;

II - irrigação de jardins;

IIl - lavagens de veículos;

IV - limpeza de paredes e pisos em geral;

V - limpeza e abastecimento de piscinas;

VI - lavagem de passeios públicos – calçadas;

VII - lavagem de peças;

VIII - outras utilizações para as quais não seja necessária água potável.

Art. 3º Os proprietários de imóveis que tenham construções residenciais ou comerciais deverão, obrigatoriamente, implementar junto a tais construções o sistema de reuso de água de chuva.

§ 1º Deverá ser instalado um sistema de dutos ou instrumentos similares que conduza a água captada por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos a um reservatório, com capacidade mínima de 1000 (um mil) litros, localizado no imóvel.

§ 2º Faculta-se ao proprietário do imóvel, na forma do artigo anterior, a utilização da água da chuva captada em outras finalidades, caso em que o reservatório mencionado no §1º poderá ser livremente localizado, podendo ser utilizados:

I - filtros de descida e caixas d’água acima do nível do solo, para soluções mais simples;

II - cisternas e filtros subterrâneos, para soluções mais completas de reutilização da água captada.

§ 3º Caso o proprietário do imóvel opte por não utilizar a água captada, deverá o reservatório ser construído no subsolo do imóvel.

Art. 4º Para melhor e mais eficiente cumprimento do artigo anterior, fica autorizada a edição de normas complementares.

Art. 5º A não implementação do sistema de reuso de água de chuva na forma dos dispositivos anteriores ensejará a aplicação de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais Municipais - UFM aos proprietários do imóvel.

§ 1 º Aplicada a multa disposta no caput, disporá o proprietário do prazo de 6 (seis) meses para implementar o sistema de reuso de água de chuva em seu imóvel.

§ 2º Decorrido o prazo anterior sem a implementação do sistema de água de chuva, a multa aplicada ao proprietário do imóvel corresponderá ao dobro do previsto no caput, caso em que disporá o proprietário do prazo de 6 (seis) meses para implementar o sistema de reuso de água de chuva em seu imóvel.

Art. 6º A aplicação desta lei restringe-se aos imóveis cujo projeto de construção, à época da publicação desta lei complementar, ainda não tenha sido aprovado pelas autoridades competentes.

Art. 7º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de sessões Plínio de Carvalho, 03 de março de 2015.

WILLIAM AFFONSO

Vereador

DLOM

JUSTIFICATIVA

A atividade parlamentar é mesmo bastante enriquecedora.

Nunca havíamos encontrado uma solução que pudesse dar conta da séria questão do uso da água, recurso natural indispensável à nossa vida e que, falsamente, parece inesgotável à população.

É finito este recurso natural e, se gasta muito dinheiro para levar a água dos mananciais para as casas das famílias. A água torna-se potável no caminho, através de diversos e custosos caminhos. Pois bem, quando ela chega a nossos lares a usamos, indistintamente, para todas as atividades, desde o preparo dos alimentos, atividade nobre, até para que seja acionada a descarga dos vasos sanitários.

Perceptível o desperdício deste recurso a olhos nus.

Parece-nos claro que a água a ser utilizada para as atividades nobres deve ser a fornecida pelas empresas de abastecimento, mas, a água a ser utilizada em atividades menos nobres pode ser obtida através de mecanismos que permitam o seu reuso, termo que, há pouco tempo viemos a conhecer.

Sala de sessões Plínio de Carvalho, 03 de março de 2015.

WILLIAM AFFONSO

Vereador

| SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº | 002 | /15 |
| --- | --- | --- |

Nova MINUTA – 22/ABR/2015

Cria o sistema de Captação e Aproveitamento de água de chuva, institui a sua obrigatoriedade nos imóveis localizados no Município e dá outras providências.

Art. 1º Fica criado o sistema de Captação e Aproveitamento de água de chuva, tendo por objetivo a instalação de reservatórios para captação e utilização de águas pluviais não tratadas em imóveis residenciais e comerciais.

Parágrafo único. Funda-se a presente lei nos seguintes princípios:

I -	do uso racional dos recursos naturais;

II -	do combate ao desperdício de água;

III -	da preservação do meio ambiente, dever conjunto do Estado e dos cidadãos.

Art. 2º É vedada a utilização da água de chuva não tratada captada pelo sistema de Captação e Aproveitamento para consumo pessoal, nas práticas de higiene pessoal e do preparo de alimentos.

Parágrafo único. Observadas as vedações estabelecidas no caput, a destinação da água de chuva captada pelo sistema de Captação e Aproveitamento será livremente definida pelo proprietário do imóvel, podendo ser utilizada para:

I - descarga em vasos sanitários;

II - irrigação de jardins;

IIl - lavagens de veículos;

IV - limpeza de paredes e pisos em geral;

V - limpeza e abastecimento de piscinas;

VI - lavagem de passeios públicos – calçadas;

VII - lavagem de peças;

VIII - outras utilizações para as quais não seja necessária água potável.

Art. 3º Os proprietários de imóveis que tenham construções residenciais ou comerciais, com área igual ou superior 140 m2 (cento e quarenta metros quadrados) deverão, implementar junto a tais construções o sistema de Captação e Aproveitamento de água de chuva.

§ 1º Deverá ser instalado um sistema de dutos ou instrumentos similares que conduza a água captada por telhados, coberturas, terraços a um reservatório, com capacidade mínima de 2000 (dois mil) litros, localizado no imóvel.

§ 2º Faculta-se ao proprietário do imóvel, na forma do artigo anterior, a utilização da água da chuva captada em outras finalidades, caso em que o reservatório mencionado no §1º poderá ser livremente localizado, podendo ser utilizados:

I - filtros de descida e caixas d’água acima do nível do solo, para soluções mais simples;

II - cisternas e filtros subterrâneos, para soluções mais completas de reutilização da água captada, instalados dispositivos para remoção de detritos.

§ 3º Caso o proprietário do imóvel opte por não utilizar a água captada, deverá o reservatório ser construído no subsolo do imóvel.

Art. 4º Para melhor e mais eficiente cumprimento do artigo anterior, fica autorizada a edição de normas complementares.

Art. 5º A não implementação do sistema de reuso de água de chuva na forma dos dispositivos anteriores ensejará a aplicação de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais Municipais - UFM aos proprietários do imóvel.

§ 1 º Aplicada a multa disposta no caput, disporá o proprietário do prazo de 6 (seis) meses para implementar o sistema de reuso de água de chuva em seu imóvel.

§ 2º Decorrido o prazo anterior sem a implementação do sistema de água de chuva, a multa aplicada ao proprietário do imóvel corresponderá ao dobro do previsto no caput, caso em que disporá o proprietário do prazo de 6 (seis) meses para implementar o sistema de reuso de água de chuva em seu imóvel.

Art. 7º Para a perfeita aplicação desta lei complementar deverão ser observadas todas as NBR’s aprovadas pela ABNT( Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Art. 8º A aplicação desta lei restringe-se aos imóveis novos cujo projeto de construção, à época da publicação desta lei complementar, ainda não tenham sido protocolados no setor competente do Município.

Art. 9º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de sessões Plínio de Carvalho, 22 de abril de 2015.

WILLIAM AFFONSO

Vereador

DLOM